บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203                   วันที่            12   พฤศจิกายน   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง ปปข. 7  ที่  569  / 2550     ลงวันที่   8   พฤศจิกายน    2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)  สำนักงานประปาบ้านแพง  อ.บ้านแพง  จ. นครพนม       โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)  สำนักงานประปาบ้านแพง  อ.บ้านแพง  จ. นครพนม  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายไพฑูรย์ สุธรรมมา)

หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายศรายุทธ เล่ายี  )

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจีระศักดิ์   จันพลา)

วิศวกร  5

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)

สำนักงานประปาบ้านแพง  อ.บ้านแพง  จ. นครพนม

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2551    โครงการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)  วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   3,196,000.- บาท  เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำปี 2551 (ปีงบประมาณ 2551)  สำนักงานประปาบ้านแพง  อ.บ้านแพง   จ.นครพนม เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา   ขนาด Ø  50 มม. Ø  100 มม.        Ø 150 มม.  รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  5,600  เมตร     ในบริเวณพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาบ้านแพง  อ.บ้านแพง  จ. นครพนม

3.   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้าง ที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็ฯผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,367,600.- บาท ) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับสัญญาส่วนราชการ   หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  90  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		3,419,000 .- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )