ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 144,036,000 บาท  เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาบ้านฉาง  จังหวัดระยอง   กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   โดยสังเขปดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำ ( ที่ดินใหม่ )

-    เจาะสำรวจชั้นดิน         			จำนวน  	  2  	หลุม

-    ก่อสร้างถังตกตะกอนขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม         		จำนวน    1  	ถัง

-	ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด  1,000  ลบ.ม/ชม			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างถังน้ำใสและโรงสูบน้ำแรงสูง 10,000 ลบ.ม		จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 500 ลบ.ม สูง  28.00 ม.		จำนวน	  1	แห่ง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาด  7.00x16.00 ม.			จำนวน	  1	หลัง

-	ก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ			จำนวน	  1	แห่ง

-	ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี			จำนวน	  1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงเก็บท่อและอุปกรณ์			จำนวน	  1	หลัง

-	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว			จำนวน    1	หลัง

-	จัดหาและติดตั้งระบบเก็บจ่ายสารเคมี

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-    จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำระยะไกล

-    ก่อสร้าง ถนน ประตู รั้ว ป้าย ถมดินปรับระดับ รางระบายตะกอน และอื่นๆ

-    จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อภายในบริเวณและประสานท่อน้ำดิบHDPE Ø710 มม.กับท่อ

S Ø 1,350 มม.ของเอกชน

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  360  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   154,000,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)