ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ   สำนักงานประปาสมเด็จ (สหัสขันธ์)  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์   ด้อยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e -Auction )

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 ได้งบประมาณ (งบอุดหนุน + งบลงทุน ปี 2550) วงเงินงบประมาณ  13,009,060.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ สำนักงานประปาสมเด็จ (สหัสขันธ์)  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ จึงมีความประสงค์   จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำ

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำแพลอยพร้อมฉีดพ่นโฟมเต็มทุ่นเหล็ก จำนวน 1 ลำ ,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด , ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ,วางท่อ ขนาด  100-250 มม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมทั้งสิ้น   5,909 ม.   , ติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ , ทำการประสานท่อภายใน , ปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้าแรงต่ำ , จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า , ก่อสร้างถนนลูกรัง

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,203,624.- บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ

ขึ้นทะเบียนผีมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  240  วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  13,009,060.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------