ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

-     ถนนบำรุงราษฎร์  จากถนนนามมนตรี - ถนนเมืองฮาม  ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

-     ถนนราชวงศ์ , ถนนหลวง ซอย1 และ 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับอนุมัติงบประมาณลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ(เงินรายได้ กปภ.)   ปี 2551    งานควบคุมน้ำสูญเสีย ค่างานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม วงเงินงบประมาณ 2,170,000-บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

-     ถนนบำรุงราษฎร์  จากถนนนามมนตรี - ถนนเมืองฮาม  ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

-     ถนนราชวงศ์ , ถนนหลวง ซอย1 และ 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบำรุงราษฎร์  จากถนนนามมนตรี - ถนนเมืองฮาม  ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

- วางท่อ  PVC ø 200  มม.  ชั้น 8.5    ความยาวประมาณ          605.00  เมตร

- วางท่อปลอก  S ø 300  มม.             ความยาวประมาณ            42.00  เมตร

- วางท่อ  S ø 200 มม. (ชนิดบนดิน)   ความยาวประมาณ           34.00  เมตร

- วางท่อ  S ø 200 มม. (ชนิดใต้ดิน)  ความยาวประมาณ             16.00 เมตร

2.2 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนราชวงศ์ , ถนนหลวง ซอย1 และ 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร

จ.อุบลราชธานี

- วางท่อ  PVC ø 100  มม.  ชั้น 8.5    ความยาวประมาณ           930.00  เมตร

-  วางท่อปลอก  S ø 200 มม.               ความยาวประมาณ            42.00  เมตร

ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 802/2-51   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมดซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,300,000.-บาท (เงินสองล้านสามแสนบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………