ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปามหาชนะชัย   อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร

ทางหลวงหมายเลข  2083 ตอน กม.40+194 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 23   (คำเขื่อนแก้ว) ระหว่าง กม. 54+576 -  กม. 57+720  และ กม. 63+420 - กม. 66+053 (ด้านซ้ายทาง)

********

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการงบประมาณประจำปี 2551งานควบคุมน้ำสูญเสีย ค่าปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม  วงเงินงบประมาณ  4,100,000.-บาท (เงินสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปามหาชนะชัย   อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร  ทางหลวงหมายเลข  2083 ตอน กม.40+194 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 23   (คำเขื่อนแก้ว) ระหว่าง กม. 54+576 -  กม. 57+720  และ กม. 63+420 - กม. 66+053 (ด้านซ้ายทาง)        ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานปรับปรุงเส้นท่อ   ทางหลวงหมายเลข  2083  ตอน กม.40+194 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 23 (คำเขื่อนแก้ว) ระหว่าง กม. 54+576- กม. 57+720 และ กม. 63+420 – กม. 66+053 (ด้านซ้ายทาง)

- วางท่อ PVC  Ø 200  มม. ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  5,777.00 เมตร

- วางท่อ  S Ø 300  มม. (ท่อปลอก)  ความยาวประมาณ  33.00  ม.

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานผู้ใช้น้ำเดิม 		แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ 808/7-51  พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   		ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน 	และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

…2/ 3.4 ไม่เป็นผู้....

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   150  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

4,387,000.-บาท (เงินสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………