ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปานางรอง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

- ถนนพลเวียง (ทางไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) ต.นางรอง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

- ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ซ้ายทาง) จากบ้านนางรอง ถึงแขวงการทางถนนหัก  ต.ถนนหัก  อ.นางรอง   จ.บุรีรัมย์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการงบประมาณประจำปี 2551งานควบคุมน้ำสูญเสีย ค่าปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม  วงเงินงบประมาณ  3,991,000.-บาท (เงินสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปานางรอง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

- ถนนพลเวียง (ทางไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) ต.นางรอง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

- ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ซ้ายทาง) จากบ้านนางรอง ถึงแขวงการทางถนนหัก  ต.ถนนหัก  อ.นางรอง   จ.บุรีรัมย์

ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานปรับปรุงเส้นท่อ  ถนนพลเวียง (ทางไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) ต.นางรอง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  878.00 เมตร

- วางท่อ  S Ø 250  มม. (ท่อปลอก)  ความยาวประมาณ  12.00  ม.

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานผู้ใช้น้ำเดิม 		แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ 812/1-51  พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   		ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน 	และสัญญาทุกประการ

2.2 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ซ้ายทาง) จากบ้านนางรอง ถึงแขวงการทางถนนหัก

ต.ถนนหัก  อ.นางรอง   จ.บุรีรัมย์

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  1,940.00 เมตร

- วางท่อ  S Ø 250  มม. (ท่อปลอก)  ความยาวประมาณ  42.00  ม.

- วางท่อ  S Ø 150  มม. (ชนิดใต้ดิน)  ความยาวประมาณ  20.00  ม.

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ประสานผู้ใช้น้ำเดิม 		แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ 812/1-51 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด    		ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน 	และสัญญาทุกประการ

…2/ 3.คุณสมบัติ....

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปาเขต 8    ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,000,000.-บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………