ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2551  ปรับปรุงเส้นท่อประปาชัยภูมิ   อำเภอเมือง    จังหวัดชัยภูมิ    สำนักงานประปาชัยภูมิ    ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 จะทำการปรับปรุงเส้นท่อประปาชัยภูมิ อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานประปาชัยภูมิ    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนเส้นท่อประปาใหม่ขนาด  ½” -  2”  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

###### ความยาวรวมประมาณ  29,358 เมตร

###### -  ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนเส้นท่อประปาใหม่ขนาด  100-300มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

###### ความยาวรวมประมาณ 44,127เมตร

###### - ทำการประสานมาตรวัดน้ำเดิม  ½”-2”  จำนวนรวมประมาณ  3,657  จุด

###### - ทำการประสานท่อเมนรอง   1½”-2”  จำนวนรวมประมาณ  51  จุด

###### - ยกเลิกท่อเมนเดิมพร้อมตัดอุด    50-250 มม.  ความยาว,จำนวนรวมตามแบบแปลน

###### - ปริมาณงานทั้งหมดกำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างและ วางท่อภายในพื้นที่รับผิดชอบของ  สำนักงาน

###### ประปาชัยภูมิและหน่วยบริการทั้งหมด

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้น 1- 4

ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  300  วัน(สามร้อยวัน)

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   53,970,000.-บาท (ห้าสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว