ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสะเดา อำเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 202,587,000 บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสะเดา อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา    กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านควนพลา

-   ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 600 ลบ.ม/ชม        		            จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างถังตกตะกอนขนาด 600 ลบ.ม/ชม			จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อแห้ง ขนาด 8.00x24.00 ม. และถังน้ำใสขนาดจุ 3,000 ลบ.ม.

จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ(บ่อแห้ง)ขนาด 7.00 x 22.50 ม.	จำนวน	  1        โรง

-	ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด 7.00x21.00 ม.		จำนวน    1	หลัง

-	จัดหาและติดตั้งหีบนิรภัย

-	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-	จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมี

-	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำระยะไกล

-	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	ก่อสร้างบ่อชักน้ำดิบและBOX CULVERT

-	ก่อสร้างกล่องลวดตาข่ายกันดิน

-	ก่อสร้างทางเชื่อมถังตกตะกอน

-	ก่อสร้างถนนลูกรัง และถนน ค.ส.ล.

-	จัดหาและติดตั้งแผ่น SHEET PILE กันดิน

-	ก่อสร้าง สระพักตะกอน,รางระบายตะกอน, กำแพงกันดิน, ถนน, ปรับบริเวณ และงานอื่น ๆ

-	จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อภายในบริเวณและระบบระบายน้ำภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านด่านนอก

-	ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 3,000 ลบ.ม.

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายระยะไกล

-	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อภายในบริเวณและระบบระบายน้ำภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านด่านนอก

2.3 งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  100 -  500มม. ความยาวรวมประมาณ   58,000  ม.

ในบริเวณพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา  และบริเวณใกล้เคียง

2.4 งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  500  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   216,768,090  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)