บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท  55203/                    วันที่               พฤศจิกายน   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2 )

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่  760 / 2550   ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  2550     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาเลย – การประปาวังสะพุง  ( ปากห้วย – ปากคาน – อาฮี – เอราวัณ )  อำเภอท่าลี่ – กิ่งอำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)   แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้     ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาเลย – การประปาวังสะพุง (ปากห้วย – ปากคาน – อาฮี – เอราวัณ )  อำเภอท่าลี่ – กิ่งอำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย   ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายสมพร    นันตะ  )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายศรายุทธ     เล่ายี  )

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายนิษฐ์โรจน์   เตชะศิริยืนยง  )

วิศวกร  5

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมา  โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน  การประปาเลย – การประปาวังสะพุง  (ปากห้วย – ปากคาน – อาฮี – เอราวัณ)   อำเภอท่าลี่ – กิ่งอำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค    (กปภ.)    ได้รับจัดสรรงบประมาณ   ปี  2551      เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  วงเงิน

งบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  34,110,000 บาท  เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน  การประปาเลย – การประปาวังสะพุง (ปากห้วย – ปากคาน – อาฮี – เอราวัณ)  อำเภอท่าลี่ – กิ่งอำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย  กปภ.   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ขอบเขตของงาน

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณที่ดินก่อสร้างระบบผลิต  หน่วยบริการปากห้วย – ปากคาน  อ.ท่าลี่

จ.เลย

-  อาคารผลิตน้ำ  ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. 				จำนวน 1 หลัง

-  ถังน้ำใส  ขนาดจุ  500 ลบ.ม.					จำนวน 1 ถัง

-  หอถังสูง  ขนาดจุ  120 ลบ.ม.					จำนวน 1 ถัง

-  โรงสูบน้ำแรงสูง			 				จำนวน 1 หลัง

-  โรงสูบน้ำแรงต่ำเรือเหล็ก		 				จำนวน 1 หลัง

-  ทางเดินลงโรงสูบน้ำแรงต่ำ						จำนวน 1 ที่

-  จัดหา  ติดตั้ง  ระบบเครื่องสูบน้ำ  ระบบเก็บจ่ายสารเคมี  ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

-  ก่อสร้าง  ประตู, รั้ว, ป้าย						จำนวน 1 ที่

-  ก่อสร้าง , สระพักตะกอน , ระบบระบายน้ำและตะกอน , ถมดิน ,  ปรับบริเวณพื้นที่

-  จัดหา  ติดตั้ง  วางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณพื้นที่

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณที่ดิน  กปภ.จัดซื้อใหม่  บริเวณหน่วยบริการเอราวัณ  กิ่งอำเภอ

เอราวัณ  จ.เลย  จำนวน  2  แปลง  บริเวณบ้านหนองใหญ่และบ้านซำขาม

-  เจาะบ่อบาดาล  ขนาดบ่อ 8”					จำนวน  2  บ่อ

-  โรงสูบน้ำบ่อบาดาล						จำนวน  2  หลัง

-  ถังน้ำใส ขนาดจุ 200 ลบ.ม.			 		จำนวน  1   ถัง

-  จัดหา ติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบเก็บจ่ายสารเคมี  ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

-  ก่อสร้างประตู, รั้ว, ป้าย  ถมดิน  ปรับบริเวณพื้นที่

-  จัดหา  ติดตั้ง  วางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณพื้นที่

2....../

- 2 -

2.3	งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณระบบผลิต  หน่วยบริการอาฮี  อ.ท่าลี่  จ.เลย

-  ปรับปรุงอาคารผลิต, ถังน้ำใส, หอถังสูงเดิม

-  ปรับปรุงและก่อสร้างประตู, รั้ว,ป้าย

-  จัดหาและติดตั้ง  ระบบเก็บจ่ายสารเคมี

-  จัดหาและติดตั้ง  วางท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณพื้นที่

2.4	งานวางท่อ

-จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อวางท่อน้ำดิบ  ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด  50 มม. –

200 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ  27 กม.  ในบริเวณพื้นที่  หน่วยบริการปากห้วย – ปากคาน,

นากระเซ็ง, อาฮี, เอราวัณ  อำเภอท่าลี่ – กิ่งอำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1 – 5  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า  ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่  ณ  วันยื่นเสนอราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  365  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	   36,497,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )