ร่างขอบเขตของงาน   (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2551 เพิ่มกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการดอนโมง สำนักงานประปาหนองเรือ  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 ทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2551 เพิ่มกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการดอนโมง สำนักงานประปาหนองเรือ  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานก่อสร้างอาคาร

2.1.1 งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปาขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม.

- ทำการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปาขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม.  พร้อมติดตั้งท่อและ

อุปกรณ์ต่างๆ

- ทำการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอาคารผลิตน้ำประปาขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม.

กับอาคารผลิตน้ำประปาขนาดกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. เดิม

- ก่อสร้างรางระบายตะกอน (แบบ B)

2.1.2 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.

- ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม  พร้อมติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ

2.1.3 งานก่อสร้างถังแบ่งน้ำ

- ก่อสร้างถังแบ่งน้ำ พร้อมติดตั้งท่อและอุปกรณ์

- ทำการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอาคารผลิตน้ำประปาขนาดกำลังผลิต 100 ลบ.ม./

ชม. เดิม กับถังแบ่งน้ำ

2.1.4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบริเวณ กว้าง 5 ม.

2.2 งานประสานท่อภายในบริเวณและงานติดตั้ง  Static  Mixer

- ทำการวางท่อน้ำดิบ S 300, 250 ม.ม.(ชนิดใต้ดิน) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบ

- ทำการประสานท่อภายในบริเวณ

- ทำการติดตั้ง  Static  Mixer ขนาด 400 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- ทำการติดตั้งฝาครอบประตูน้ำใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด ภายในบริเวณสถานีผลิต

2.3 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี

- จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีชนิดสูบอัด อัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 400 ลิตร/ชม. จำนวน  2

ชุด  พร้อมอะไหล่ตามมาตรฐาน กปภ.

- ทำการติดตั้งชุดจ่ายแก๊สคลอรีน  ชนิด  2  หัวจ่าย  ขนาด  5 กก./ชม.  พร้อมอะไหล่ตาม

มาตรฐาน กปภ.

- ทำการวางประสานท่อสำหรับจ่ายสารเคมีและแก็สคลอรีนใหม่ทั้งหมด และทำการปรับปรุง

ซ่อมแซมถังหมักจ่ายสารเคมี

2.4 งานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชนิดหอยโข่งภายในโรงสูบน้ำแพลอย จำนวน  2  ชุด   ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  250  ลบ.ม./ชม.  สูบส่งน้ำได้ สูงไม่น้อยกว่า  25  เมตร  ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า  70%  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อย 50 H.P  ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน  1,500 รอบ/นาที   พร้อมอุปกรณ์และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแพลอยและทำการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงสูบน้ำแพลอย อุปกรณ์ ชิ้นส่วนโครงสร้างใดชำรุดให้ทำการซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่

2.5 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อน้ำดิบ ขนาด  300  มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวม โดยประมาณ  174  เมตร  จากโรงสูบน้ำแรงต่ำแพลอยถึงสถานีผลิตน้ำ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคูณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5

ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  270  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   13,867,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------