ร่างขอบเขตของงาน   (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน ป.หนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน ป.หนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 บริเวณสถานีผลิตน้ำ

เจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test )   จำนวน  1  หลุม

/ 2.2 บริเวณ...

- ปรับปรุง ทาสีประตูรั้ว และป้ายการประปาเดิม

- ทาสีรั้วตาข่ายเดิม

- ขุดดินถมดินสระพักตะกอน และปรับเกลี่ยดินภายในบริเวณ

- ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 หลัง

- ก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ จำนวน  1 หลัง

- ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 500 ลบ.ม. พร้อมป้ายวัดระดับน้ำ

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด 4.00x6.00 ม.

- ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม.เดิม จำนวน 1 หลัง

- ก่อสร้างถังหมัก-จ่ายสารเคมีและระบบจ่ายสารเคมี (สารส้ม,ปูนขาว)

- ก่อสร้างรางระบายตะกอน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

- ติดตั้งชุดเครื่องจ่ายแก็สคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และระบบจ่ายแก็สคลอรีน

- จัดหาและติดตั้งชุดเครื่องกวนและเครื่องจ่ายสารเคมี ( สารส้ม , ปูนขาว , คลอรีน) พร้อมชุดควบคุมมอเตอร์ และอุปกรณ์ครบชุด

- จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง (PCW1) จำนวน 1 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 36 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า     75 % ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 40 HP  จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง  และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

- จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง , ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบควบคุม

- จัดหา และติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า

- วางท่อและประสานท่อ ภายในบริเวณ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

2.2 บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำลำห้วยลาด

    - จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ (PRW1, PRW2) จำนวน 2 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร  ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 75 % ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 HP  จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง  และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

    - ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ

2.3 บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำหนองสระใหญ่

    - จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ (PRW3, PRW4) จำนวน 2 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร  ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 75 % ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 HP  จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง  และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

    - ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ

2.4 งานติดตั้งวางท่อ

ทำการจัดหา, ติดตั้งและวางท่อส่งน้ำดิบ ท่อจ่ายน้ำและประสานมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำเดิม

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค ชั้น 1-5

ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   18,759,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------