ร่างขอบเขตของงาน   (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาด 17 ห้อง สำนักงานประปาเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาด 17 ห้อง สำนักงานประปาเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1	ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน  จำนวน 1 จุด

2.2	ทำการรื้อถอนบ้านพักอาศัย 2 ครอบครัวเดิม จำนวน 1 หลัง และบ้านพักอาศัย 4 ครอบครัวเดิม จำนวน 1 หลัง โดยผู้รับจ้างจะต้องทำบัญชีวัสดุที่รื้อถอนส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งทำการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง

2.3	ทำการก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาด 17  ห้อง สำนักงานประปาเขต 6  อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน  1  หลัง

2.4	ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำชนิด END SUCTION  CENTRIFUGAL PUMP  อัตราสูบส่งไม่น้อยกว่า 4.0 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง 25 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมตู้ควบคุม

2.5	ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ (มอก.) ติดตั้งที่บันไดทางขึ้นแต่ละชั้นโดยติดตั้งชั้นละ 1 ชุด รวมเป็น 3 ชุด

2.6	ทำการจัดหาและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประเภทเกรอะและกรองแบบไม่ใช้ออกซิเจน (SEPTIC AND ANANEROBIC FILTER)ขนาดปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร โดยทำการติดตั้งตามข้อแนะนำของบริษัทผู้ผลิต  จำนวน 4 ชุด

2.7	ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 งาน

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

../3.4 ไม่เป็น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,739,200.-บาทและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   6,848,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------