ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาแหลมฉบัง  จ.ชลบุรี

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2551  เป็นเงินอุดหนุน  งบประมาณ  28,500,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องานโครงการ  ปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาแหลมฉบัง  จ.ชลบุรี   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อประปา. ตามแบบเลขที่ ปปข.1 – 7935,7936, 7937, 7938, 7962, 8048

2.1.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปา มาทำการวางและประสานท่อตามแบบ

2.1.2 จัดหาติดตั้งมาตรวัดน้ำ และระบบส่งข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ

2.1.3 ทดสอบความดันน้ำในท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.1.4 ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้า และอื่นๆ ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.1.5 ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมเข้ากับท่อเมนใหม่ตามแนวที่ท่อวางผ่าน

2.2 งานอื่น ๆ  ตามที่ระบุในแบบแปลน  รายการประกอบแบบ และที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 – 5  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ  และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2/ในหลักเกณฑ์...

-2-

ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  270  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     30,495,000.- บาท   (รวม Vat)