ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสงขลา(เขตบริการ อ. สิงหนคร) อำเภอสิงหนคร

จังหวัดสงขลา (ระยะที่1)

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 140,000,000 บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสงขลา (เขตบริการอำเภอสิงหนคร) อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา (ระยะที่1)   กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่านางหอม

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อแห้ง ขนาด 10.00x24.00 ม. และถังน้ำใสขนาดจุ 6,000 ลบ.ม.

จำนวน    1	หลัง

-	ประตู-รั้ว-ป้ายและอื่นๆ

-	จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อภายในบริเวณและระบบระบายน้ำภายในบริเวณสถานีเพิ่ม  แรงดันบ้านท่านางหอม

2.2 งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  100 -  560มม. ความยาวรวมประมาณ 20,000  ม.

ในบริเวณพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  และบริเวณใกล้เคียง

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  360  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   149,800,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)