ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2551 สำนักงานประปาระนอง  อ.เมือง

จ.ระนอง

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ งบประมาณประจำปี 2551 งานควบคุมน้ำสูญเสีย วงเงินงบประมาณ 10,000,000.- บาท (เงินสิบล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หรือ 10,700,000.- บาท (เงินสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2551 สำนักงานประปาระนอง อ.เมือง จ.ระนอง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง

จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 Ø 110 มม.PN 6.3 มีความยาวท่อประมาณ 1.638 กม. Ø 315 มม.PN 10  มีความยาวท่อประมาณ 0.780 กม. Ø 400 มม.PN 6.3 มีความยาวท่อประมาณ 0.126 กม. และ PB Ø 50 มม. SDR 13.5 ความยาวท่อประมาณ 0.907 กม. รวมความยาวท่อประมาณ 3.451  กม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 2,232,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,580,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)