ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปานครพนม  อ.เมือง  จ.นครพนม

1.  วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินรายได้  ประจำปี 2551    โครงการปรับปรุงเส้นท่อ (ปีงบประมาณ 2551) วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 25,000,000.-  บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปานครพนม  อ.เมือง  จ.นครพนม  เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ( e – Auction )

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา  ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 100 - 300 มม. พร้อมท่อปลอก  และท่อ PB Ø 20 - 50 มม. รวมความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 35,000  เมตร  ในบริเวณพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปานครพนม  อ.เมือง  จ.นครพนม

- จัดหาและติดตั้งบ่อตรวจสอบปริมาณน้ำจำนวน  7  บ่อ

- จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำชนิด  ULRASONIC  FLOW   METTER จำนวน 1  ชุด และจัดหามาตรวัดน้ำ ชนิด ULRASONIC  FLOW   METTER จำนวน 1  ชุด

- จัดหาเครื่องวัดอัตราการไหล ชนิด ULRASONIC  FLOW   METTER จำนวน 1  ชุด (เคลื่อนที่)

- ประสานมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิมถึงท่อปรับปรุงใหม่จำนวน  1,700  ราย

- ทำการตรวจสอบประตูน้ำตัดตอนในการควบคุมการจ่ายน้ำ  โดยตรวจสอบประตูน้ำเดิม  และติดตั้งใหม่บริเวณพื้นที่การแบ่งจ่ายน้ำ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการ    อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1 – 5 ทั้งนี้

ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่

ณ.วันยื่นเสนอราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  210 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ...26,750,000..- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203/ พิเศษ      วันที่               ธันวาคม   2550

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ .........../2550  ลงวันที่...............................................  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา    งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปานครพนม   อ.เมือง   จ.นครพนม   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ      ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน     และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ   ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้   ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน   สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปานครพนม  อ.เมือง   จ.นครพนม   ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายสุวิทย์ชัย   วิริยะประสพสุข  )

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายจีระศักดิ์    จันพลา )

วิศวกร 5

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายศรายุทธ    เล่ายี่ )

นายช่างโยธา  6