ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)
งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
---------------------------------
1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำงบประมาณ 2551 เป็นเงินอุดหนุน งบประมาณ 51,490,000.-บาท (ไม่รวม VAT) เพื่องานโครงการ ปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)
2. ขอบเขตของงาน
กำหนดให้มีการวางท่อ จัดทำ ติดตั้ง และก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหา และก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ 812/2-51 (แผ่นที่ 1/45-45/45,P1,D1-D4)

2.2 จัดหา และก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ 812/3-51 (แผ่นที่ 1/2-2/2)

2.3 จัดหา และก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ 812/4-51 (แผ่นที่ 1/6-16/16)

2.4 ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือแจ้งให้สำนักงานประปานางรอง ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน แล้วจึงประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบจ่ายน้ำ 

2.5 การจัดหา, จัดหาและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้


ก. มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2551 (งานวางท่อ)


ข. แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2551

2.6 การจัดหาและติดตั้ง ก่อสร้างจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้


ก. ก่อสร้างบ่อ ค.ส.ล. จุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสีย ตามแบบเลขที่ 812/3 แผ่นที่1/2 และตำแหน่งตามแบบเลขที่ 812/2-51 แผ่นที่ 8,9,32,40, 812/4-51 แผ่นที่ 5,7 และภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการหนองกี่ ทั้งนี้ตำแหน่งติดตั้งให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านซ้าย หรือ ขวา จุดที่กำหนด ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
2/ ข. จัดหาและ.....

-2-
ข. จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องวัด Master meter ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำประปานางรองและหน่วยบริการหนองกี่และ Master meter ในแต่ละจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสียภายในบ่อ ค.ส.ล. ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter), ส่วนสัญญาณ (Sensor), ระบบวัดแรงดันน้ำเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) และอุปกรณ์อื่นๆตามแบบเลขที่ 812/3-51 แผ่นที่ 1/2 และ 2/2 โดยเครื่องวัดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆเป็นไปตามรายละเอียดในรายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ ที่ กปภ. กำหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารต้นฉบับแสดงรายละเอียดระบุยี่ห้อ, รุ่น ขนาด, มิติ และรายการส่วนประกอบอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา
ค. จัดหาและติดตั้งระบบส่ง - รับข้อมูลและระบบบันทึกข้อมูล ของทุกจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสีย ตำแหน่งตามความเหมาะสมซึ่งผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง ภายในตู้เหล็ก ตามแบบเลขที่ 813/3 แผ่นที่ 2/2 ประกอบด้วย เครื่องส่งสัญญาณ แรงดันน้ำ (Pressure Transmitter), ส่วนแปลงสัญญาณและแสดงผล (Transmitter & Display) ของ (Electromagnetic Flow Meter), เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger) และระบบวัดแรงดันน้ำเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) และอุปกรณ์อื่นๆ โดยระบบส่ง-รับข้อมูลและระบบบันทึกข้อมูลต้องเป็นไปตามรายละเอียดในรายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ ที่ กปภ. กำหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารต้นฉบับแสดงรายละเอียดระบุยี่ห้อ, รุ่น ขนาด, มิติ และรายการส่วนประกอบอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
ง. จัดหา และติดตั้ง เครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลักภายในห้อง ณ สำนักงานประปานางรอง ซึ่งจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง ประกอบด้วย ชุดประมวลผลหลัก เป็นเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลของน้ำชนิดตั้งโต๊ะ (Desk top PC) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานระบบควบคุมน้ำสูญเสีย และ GSM modem และอุปกรณ์อื่นๆ โดยต้องเป็นไปตามรายละเอียดในรายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ ที่ กปภ. กำหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารต้นฉบับแสดงรายละเอียดระบุยี่ห้อ, รุ่น ขนาด, มิติ และรายการส่วนประกอบอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา
จ. ทำการทดสอบระบบเครื่องมือวัด, ระบบรับ-ส่งข้อมูล, ระบบบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ และรวมทั้งศูนย์รับข้อมูล ที่ติดตั้งทั้งหมดให้ใช้งานได้ และจัดทำคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด พร้อมจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่พนักงาน กปภ. เพื่อให้สามารถใช้งานระบบจุดตรวจสอบควบคุมได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด
3/ ฉ.งานอื่นๆ.....
-3-

ฉ. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสีย ตามแบบเลขที่ 812/2-51 แผ่นที่ 1/2 -2/2
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 – 5  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระ  มูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา
4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน    240  วัน
5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   53,712,000.-บาท    (รวม VAT)
