ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ และอาคารผลิตน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ

สำนักงานประปากันทรลักษ์ (น.กันทรารมย์) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8 ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี2551 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (วงเงินสูงกว่าหลักเกณฑ์) วงเงินงบประมาณ  9,000,000.-บาท (เงินเก้าล้านบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ และอาคารผลิตน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ สำนักงานประปากันทรลักษ์ (น.กันทรารมย์) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานก่อสร้างบริเวณสถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

2.1.1   ปรับพื้นที่และถมดินปรับระดับ ตามแบบเลขที่ 818-1/3-51

2.1.2   ปรับปรุงหอถังสูง 120 ลบ.ม. และอื่นๆ ตามรายการประกอบแบบแปลน

2.1.3   ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04-50(2)/1-19

2.1.4   ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 800/69

2.1.5   ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ 818-1/3-51

2.1.6   ขุดสระพักตะกอน ตามแบบเลขที่ 818-1/3-51

2.1.7   ก่อสร้างรางระบายตะกอน ตามแบบเลขที่ ม.12(14)-(12)

2.1.8   ขุดลอกสระพักตะกอนเดิม ตามรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.1.9   ประสานท่อภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ 818-1/3-51

2.1.10 จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและปักเสาพาดสาย ตามแบบเลขที่ 818-1/3-51

2.1.11 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ตามแบบเลขที่ 818-1/4-51

2.1.12 จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี ตามรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.1.13 จัดหาและเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงสูง ตามแบบเลขที่

818-1/4-51

...-2-/2.1.14ประสาน...

2.1.14 ประสานท่อและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำแรงสูง ตามแบบเลขที่ 818-1/4-51

2.1.15 ทาสีอาคารเดิม ตามรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.1.16 เจาะสำรวจชั้นดิน Boring Log ตามรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.1.17 อื่นๆ ที่เหลือตามรูปแบบงานก่อสร้างและรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.2 งานก่อสร้างบริเวณสถานีสูบน้ำดิบหน่วยบริการกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

2.2.1  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ 818-1/5-51

2.2.2  จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ตามรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

2.2.3  ประสานท่อและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ 818-1/5-51

2.2.4  อื่นๆ ที่เหลือตามรูปแบบงานก่อสร้างและรายละเอียดประกอบงานก่อสร้าง

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานประปาเขต 8 ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   210   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

9,630,000.-บาท (เงินเก้าล้านหกแสนสามหมื่นถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………