ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อการประปาพัทลุง  อำเภอเมือง

จังหวัดพัทลุง

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 25,650,000 บาท  เพื่อโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อการประปาพัทลุง   อำเภอเมือง    จังหวัดพัทลุง    กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- จัดหาท่อ, อุปกรณ์ท่อ   ตามชนิด และขนาดต่างๆ พร้อมทั้งจัดวาง และประสานท่อผู้ใช้น้ำ ในบริเวณพื้นที่   อ.เมือง  จ.พัทลุง    พร้อมติดตั้งประตูน้ำแบ่งโซน DMA ตามแบบเลขที่ พท. 1/195

2.2 งานทดสอบระบบเพื่อหาท่อรั่วในพื้นที่

- ศึกษา และจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรับ-ส่งข้อมูล เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย  ตามแบบเลขที่

พท. 1/195

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  270  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   27,445,500  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)