ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และงานจ้างดำเนินการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาสำนักงานประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 133,334,000 บาท  เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ตามที่ กปภ.ได้จัดทำงบประมาณสำหรับงานจ้างดำเนินการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษา  สำนักงานประปาเกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลา  5  ปี  วงเงินงบประมาณ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  51,310,000  บาท   กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

2.1  งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.1.1  บริเวณสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด

-	เจาะสำรวจชั้นดิน		จำนวน   1  	หลุม

-	ก่อสร้างถังน้ำใสความจุ  1,500  ลบ.ม		จำนวน   1	ถัง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 7.00 x 20.00 ม.	จำนวน   1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำขนาด 7.00 x12.00 ม.	จำนวน   1	หลัง

-	จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล ขนาด 100 ลบ.ม/ชม 	จำนวน   1  	ชุด

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-	จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	ก่อสร้าง ถนน  ประตู รั้ว ป้าย สระพักตะกอน  ปรับบริเวณ  และอื่นๆ  ตามที่ระบุในแบบแปลน ท่อ ,    อุปกรณ์ท่อ , ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่นๆ

2.1.2     บริเวณผังแนวท่อชักน้ำทะเล(หาดลิปะน้อย)   ตามแบบเลขที่ 02/4322

-	เจาะสำรวจชั้นดิน		จำนวน   1  	หลุม

-	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำทะเล		จำนวน   1 	 แห่ง

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

- จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	จัดหา และ ติดตั้ง ท่อ , อุปกรณ์ท่อ , ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่นๆ

## 2.1.3     งานวางท่อ

จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  315 -  400มม. ความยาวรวมประมาณ   4,200  ม.

ในบริเวณพื้นที่ อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี

2.2  งานจ้างดำเนินการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษา  สำนักงานประปาเกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี

กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำจากน้ำทะเล  ขนาดกำลังผลิต  100  ลบ.ม./ชม.  เป็นระยะเวลาดำเนินการ  5  ปี   โดยคิดอัตราการผลิตน้ำที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทำประมาณการเบื้องต้นคือ  อัตราการผลิตน้ำจากน้ำทะเล  288,000  ลบ.ม./ปี  และอัตราการผลิตน้ำจากน้ำผิวดิน  588,000  ลบ.ม./ปี  (กำลังการผลิตดังกล่าวเป็นกำลังการผลิตที่ใช้เป็นพื้นฐานในการประมูลงานเท่านั้น)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 	ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า (Joint  Venture) จะต้องมีนิติบุคคลหรือผู้เข้าร่วมไม่เกิน 3 ราย  และ/หรือถ้าไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลร่วมค้า(Joint  Venture)  ได้ในวันยื่นซองประมูลจะต้องมีหนังสือรับรอง  หรือบันทึกความเข้าใจการร่วมค้า  จากผู้มีอำนาจทุกนิติบุคคล  และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องจดทะเทียนร่วมค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามในสัญญา

3.2  	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4  	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  	ผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติทางเทคนิคโดยมีความถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

3.6   	ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และยื่นแสดงผลงานในงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้ง 2 ประเภทดังต่อไปนี้

3.6.1  งานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (Salt Water Reverse Osmosis  Treatment Plant : SWRO)  ที่มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,200 ลบม./วันโดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี

3.6.2  งานผลิตน้ำและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล(Salt WaterReverse Osmosis  Treatment Plant : SWRO)   ผลิตน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำประปาไม่น้อยกว่า  2,400 ลบ.ม./วัน โดยมีผลงานดังกล่าวที่ได้ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานในข้อ 3.6.1 และ 3.6.2 นั้น ต้องเป็นงานที่เจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้าง มาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่เป็นผลงานที่ดำเนินการในต่างประเทศผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดขอบเขตของผลงานที่ได้ทำมา  โดยมีการชี้แจงและอ้างอิงถึงแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ในกรณีที่ กปภ.ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงาน  กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือขอเอกสารเพิ่มเติมได้  แล้วแต่กรณี

3.7  ผู้แสนอราคาหรือผู้ร่วมเสนอราคาที่ใช้ผลงานที่เคยทำร่วมกับผู้อื่นในรูปกิจการร่วมค้า (Joint  Venture)หรือกิจการร่วมกันทำงาน(Consortium)  จะต้องแสดงหลักฐานผลงานในส่วนที่รับผิดชอบพร้อมแสดงสัดส่วนของมูลค่างานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน  ทั้งนี้สัดส่วนของงานหากเป็นผลงานตามข้อ 3.6.1ต้องมีสัดส่วนของงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 70 %

- ระยะเวลาในการดำเนินการ    - ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน  360  วัน สำหรับโครงการก่อสร้างระบบ

ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย

- ระยะเวลาในการดำเนินการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำ

เป็นเวลา  5  ปี

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูลสำหรับงานโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำบนเกาะสมุยเป็นเงิน  133,330,000.00  บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูลสำหรับงานดำเนินการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษา  สำนักงานประปาเกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลา 5  ปี  เป็นเงิน  44,050,000.00  บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)