บันทึกข้อความ

ส่วนราชการคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ตามคำสั่ง ผวก ที่ 851/2550.

ที่     พิเศษ                                                  วันที่            มกราคม  2551                                     .เรื่อง 	ร่างขอบเขตของงาน  (TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา                                                     .

เรียน	ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป 5

ตามคำสั่ง  ผวก  ที่  851/2550  ลงวันที่  21  ธันวาคม  2550  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนประปาหลังสวน  (ละแม)  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ  8(1)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคา  ตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่างขอบเขตของงาน  และร่างเอกสารประกวดราคา  สำหรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนประปาหลังสวน  (ละแม)  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้  และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณ

(นายธีรวิทย์    เลิศคณาวนิชกุล)

หัวหน้างานนโยบายและแผน

กองแผนงานและประเมินผล 5

ประธานกรรมการฯ

( ติดราชการต่างจังหวัด )

(นายกฤษดา    สุขสมเดช)                                              (นายไชยพัฒน์    ยุติมิตร)

นายช่างโยธา 7                                   		               วิศวกร 6

กองควบคุมการก่อสร้าง 5                                        	กองแผนงานและประเมินผล 5

กรรมการ			                                       กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนประปาหลังสวน  (ละแม)

อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2551  เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  49,700,000  บาท  เพื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนประปาหลังสวน  (ละแม)  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการดำเนินการ  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.1	จัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำประปาละแม

- ก่อสร้างโรงกรองน้ำ  ขนาด  100  ลบ.ม./ชม.			จำนวน  1  หลัง

- ก่อสร้างถังตกตะกอน  ขนาด  100  ลบ.ม./ชม.			จำนวน  1  หลัง

- ก่อสร้างหอถังสูง  ขนาด  250  ลบ.ม.				จำนวน  1  ถัง

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ (แบบบ่อแห้ง)				จำนวน  1  โรง

- ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด  1500  ลบ.ม.				จำนวน  1  ถัง

- ก่อสร้างถนน  ประตู  รั้ว  ป้าย  สระพักตะกอน  รางระบายตะกอน  รางระบายน้ำ

ถมดินบดอัดแน่น  และปรับบริเวณ

- ก่อสร้าง  จัดหาและติดตั้งระบบประปารวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณ

- ก่อสร้าง  จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า  ระบบจ่ายสารเคมี

- ก่อสร้าง  จัดหาและติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ  มาตรวัดน้ำ  บ่อเติมคลอรีน  ท่อธาร

- ก่อสร้างกำแพงกันดิน

- สำรวจออกแบบและก่อสร้างฝายทดน้ำ

2.2 งานวางท่อ

- จัดหาและก่อสร้างวางท่อประปา  ประสานท่อ  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ

2.3 งานประสานผู้ใช้น้ำ

- จัดหาและวางท่อประปา  พร้อมประสานท่อผู้ใช้น้ำประปาเดิม

2.4 งานเครื่องยนต์ – เครื่องสูบน้ำ

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูล

จ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง

ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่  1 – 4

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  400  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   53,170,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)