ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานติดตั้งและวางท่อประปากองพันทหารราบที่ 4  กรมทหารราบที่ 25  ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

สำนักงานประปาบุรีรัมย์   อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8 ได้ทำการขยายเขตผู้ใช้น้ำรายใหญ่ วงเงินงบประมาณ 3,870,000.- บาท (เงินสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานติดตั้งและวางท่อประปากองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 25   ต. เสม็ด  อ. เมือง  จ. บุรีรัมย์   สำนักงานประปาบุรีรัมย์    อ. เมือง  จ. บุรีรัมย์ ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานติดตั้งและวางท่อประปากองพันทหารราบที่ 4  กรมทหารราบที่ 25  ต.เสม็ด  อ.เมือง

จ.บุรีรัมย์

2.1.1   จัดหา และก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ 820/102 (แผ่นที่ 1/6-6/6)

2.1.2   ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือแจ้งให้สำนักงานประปาบุรีรัมย์ ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย  3  วันแล้วจึงประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม  เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบจ่ายน้ำ

2.1.3  การจัดหา, จัดหาและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียดและมาตรฐานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2551 (งานวางท่อ)

ข.   แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2551

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการวางท่อให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา  และสามารถกักน้ำประปาเข้าในเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปาที่วางใหม่  เป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะจ่ายน้ำได้ทันที การติดตั้งหัวดับเพลิงหรือประตูน้ำต่าง ๆ จุดติดตั้งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  ขณะทำการติดตั้งวางท่อ  การวางท่อกรณีปลายปล่อยให้ถือระยะทางในแบบแปลนเป็นสำคัญ  ส่วนกรณีวางท่อเป็นวงรอบให้ถือการวางท่อให้ครบวงรอบเป็นสำคัญ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

…-2-/ 3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อ…

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานประปาเขต 8 ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เป็นเงิน 3,870,000.-บาท (เงินสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………