ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารอื่น ๆ พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต

และก่อสร้างรั้วลวดหนาม สำนักงานประปาบ้านนาสาร (น.เวียงสระ) อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี2551 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 7,000,000.- บาท (เงินเจ็ดล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 7,490,000.- บาท (เงินเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารอื่น ๆ พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต และก่อสร้างรั้วลวดหนาม สำนักงานประปาบ้านนาสาร (น.เวียงสระ) อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

2.1 กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1.1 เจาะสำรวจดินเพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ดังนี้

- บริเวณอาคารสำนักงาน	      					   	จำนวน  1  หลุม

2.1.2 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ตามแบบเลขที่ KOF-OF-A-1 ถึง 5,KOF-OF-C-1ถึง4,KOF-OF-E-1ถึง2   	   	 จำนวน  1  ชุด

2.1.3 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว

ตามแบบเลขที่  ม.11/201- 207                                                     	   	จำนวน  1  ชุด

2.1.4 ก่อสร้างโรงเก็บท่อและอุปกรณ์ ขนาด 7x12 ม.

ตามแบบเลขที่  ม08-7(1)/1-2        	  	 จำนวน  1  ชุด

2.1.5 ก่อสร้างเสาธง

ตามแบบเลขที่ KOF-FG-A-1ถึง 2 				                     	จำนวน  1  ชุด

2.1.6 ก่อสร้างถนน ประตู  รั้ว  ป้าย  และถมดินบดอัดแน่น  และปรับบริเวณ

ตามแบบเลขที่ 4 02 51 13  ,ม12/004,ม.12/005, SD14-067,SD 14-069,

SD 14-070  และรายการประกอบ                                      	                             จำนวน  1  งาน

2.1.7 ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบประปารวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์

ภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ 4 02  51 13                            	                   	จำนวน  1  งาน

2.1.8 ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบระบบไฟฟ้า ภายในบริเวณ

ตามแบบเลขที่ 4 02  51 13                                        			   	จำนวน  1  งาน

  - อาคารสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้

    - อาคารสำนักงาน

-  ให้ยกเลิกการจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ

- ให้ก่อสร้างบ่อเกรอะบ่อซึมตามแบบเลขที่ 14/213 เพิ่ม จำนวน 1 บ่อ พร้อมประสานท่อระบายน้ำทิ้งจากห้องน้ำเข้าบ่อเกรอะบ่อซึม

- จัดหาและติดตั้ง มิเตอร์น้ำประปาขนาด Ø1/2” จำนวน 1 แห่ง ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค

-2-

    - บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว

- ให้ก่อสร้างบ่อเกรอะบ่อซึม ตามแบบเลขที่14/213 เพิ่มขึ้นจำนวน1บ่อ/1ครอบครัวและวางท่อแยกระหว่างท่อน้ำทิ้งกับท่อโสโครกพร้อมประสานท่อน้ำทิ้งเข้าบ่อเกรอะบ่อซึม

    - ป้าย

- ให้แยกการก่อสร้างป้ายกับป้ายประตูโดยก่อสร้างป้ายตำแหน่งตามแบบแปลนเลขที่ 4 05  51 13

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 2,996,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 300 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  7,490,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)