ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ หน่วยบริการหนองทะเล สำนักงานประปากระบี่

อ.เมือง จ.กระบี่

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน-งบลงทุนปี 2550 (เงินรายได้

100 %) วงเงินงบประมาณ 2,903,739.- บาท (เงินสองล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 3,107,000.- บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ หน่วยบริการหนองทะเล สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง

จ.กระบี่ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

-จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อ HDPE PN.8 PE 80 dia 280 มม. ความยาวรวม

ทั้งสิ้น 1,934 ม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,242,800.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือ8หน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,107,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)