ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2551 สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง   จ.กระบี่

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ งบประมาณประจำปี 2551 งานควบคุม

น้ำสูญเสีย  วงเงินงบประมาณ 18,830,000.- บาท (เงินสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม หรือ 20,148,100.- บาท (เงินยี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2551 สำนักงานประปากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 Ø 315 มม.PN 6.3 มีความยาวท่อประมาณ 1.75 กม. Ø 225 มม.PN 6.3  มีความยาวท่อประมาณ 1.68 กม. Ø 160 มม.PN 6.3 มีความยาวท่อประมาณ 2.0 กม. Ø 110 มม.PN 6.3 มีความยาวท่อประมาณ 5.1 กม. และ PB Ø 50 มม. SDR 13.5 ความยาวท่อประมาณ 2.95 กม. รวมความยาวท่อประมาณ 13.480  กม.

2.2 ทำการประสานท่อเมนใหม่เข้ามาตรวัดน้ำเดิม จำนวนประมาณ  438 จุด

2.3 ประสานท่อเมนรองเดิมเขากับท่อที่วางใหม่ จำนวนประมาณ  6 จุด

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1 -  5

ทั้งนี้ สำนักงานประปาเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  240  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 13,000,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)