ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ  หมู่ที่  8 และ 10  ตำบลลาดใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประปาสมุทรสงคราม

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสมุทรสงครามได้รับจัดสรรงบประมาณวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ  บริเวณหมู่ที่  8 และ 10  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่

สส.51-007/1-5 โดยกำหนดวางท่อ HDPE 80 PN.10 ขนาด  225 มม. ความยาวประมาณ 30 เมตร ,ท่อ HDPE 80 PN.10 ขนาด  160 มม.  ความยาวประมาณ 80 เมตร , ท่อ HDPE 80 PN.10 ขนาด  110 มม.  ความยาวประมาณ 60 เมตร, ท่อ HDPE 80 PN.6.3 ขนาด  225 มม. ความยาวประมาณ 1,810 เมตร, ท่อ HDPE 80 PN.6.3 ขนาด  110 มม.  ความยาวประมาณ  1,890 เมตร,ท่อ S  200 มม. (บนดินและใต้ดิน) ความยาวประมาณ 20 เมตร , ท่อ S  150 มม. (บนดินและใต้ดิน) ความยาวประมาณ 80 เมตร ,ท่อ G/S  4 นิ้ว  ความยาวประมาณ 60 เมตร ,ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  200 มม. ความยาวประมาณ  2,540  เมตร ,ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  150 มม. ความยาวประมาณ 2,210  เมตร ,ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  100 มม. ความยาวประมาณ 4,880  เมตร และท่อ PB ขนาด  50 มม. SD 13.5 ความยาวประมาณ 510 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า    3,852,000.-     บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  150  วัน  (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          9,630,000.-          บาท (เงินเก้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม