ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ บริเวณสำนักงานประปากันตัง

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2551 เป็นงบลงทุนไม่เป็นโครงการ วงเงินประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  4,000,000.- บาท เพื่องานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ บริเวณสำนักงานประปากันตัง  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

-  ดำเนินการวางท่อภายในสำนักงานประปากันตัง พร้อมประสานท่อภายในระบบประปา ตามแบบเลขที่ ตร.9/13 หน้าที่ 1/3 แล้วเสร็จ

- ปรับปรุงถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม จำนวน 2 ถัง ตามแบบเลขที่ ตร.9/13 หน้าที่ 1/3 แล้วเสร็จ

- ติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 ชุด Float Valve จำนวน 1 ชุด ตามแบบเลขที่ ตร.9/13 หน้าที่ 1/3 แล้วเสร็จ และประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง พร้อมติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ (VSD) ติดตั้งชุด  Data Logger   จำนวน 3 ชุด ตามแบบเลขที่ ตร.9/13 หน้าที่ 1/3 และหน้าที่ 2/3 แล้วเสร็จ ดำเนินการวางท่อ PVC แล้วเสร็จตามแบบเลขที่ ตร.9/13 หน้าที่ 3/3

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    4,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..