ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานวางท่อจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบางทราย สำนักงานประปาชลบุรี จ.ชลบุรี

---------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำงบประมาณ 2551 งบประมาณ 36,600,000.-บาท (ไม่รวม VAT) เพื่องานวางท่อจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ        บางทราย สำนักงานประปาชลบุรี จ.ชลบุรี   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อประปา ตามแบบเลขที่ ปปข.1-7960(1/7-7/7)

2.1.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาทำการวางและประสานท่อ ตามแบบ

2.1.2 ทดสอบแรงดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.1.3 ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆตามแนว ที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.2 งานภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำบางทราย

2.2.1 ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาด 7.00 x 12.00 ม. ตามแบบมาตรฐาน กวก.1-003(1/3-3/3) จำนวน 1 หลัง

2.2.2 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาดความจุ 2,000 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ SD 05/070-077 แบบ ก.02 จำนวน 1 ถัง

2.2.3 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการประสานท่อภายในสถานี ตามแบบเลขที่ ปปข.1-7960(5/7)

2.2.4 จัดหา ติดตั้ง เครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ปปข.1-7960(6/7) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- IPC-1 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง อัตราสูบน้ำ 350 ลบ./ชม. สูบส่ง 35 ม. พร้อมมอเตอร์ต้นกำลัง

- IPC-2 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง อัตราสูบน้ำ 350 ลบ./ชม. สูบส่ง 35 ม. พร้อมมอเตอร์ต้นกำลัง

2.2.5 จัดหา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในสถานี ตามแบบเลขที่ ปปข.1-7960(7/7)

2.2.6 ก่อสร้าง ประตู รั้วและป้าย จามแบบเลขที่ ม.12/004 แบบ ค.

2/ 3.3 ระดับของ.....

-2-

2.3 ระดับของอาคารโรงสูบ และถังน้ำใส ให้เป็นไปตามรายการประกอบ แบบเลขที่ ปปข.1-7960(5/7)

2.4 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 – 5  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระ  มูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน	250   วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   38,520,000.- บาท  (รวม VAT)