ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2551(งบเหลือจ่าย)

บ้านอุ่มเหม้า   ม6. และ ม.15    ต.ไฮหย่อง   อ.พังโคน   จ.สกลนคร    สำนักงานประปาพังโคน

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ (งบประมาณอุดหนุน)         ปี 2551    โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2551 (งบเหลือจ่าย)  วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   4,144,600.- บาท   เพื่อดำเนินการวางท่อขยายเตจำหน่ายน้ำปี 2551   (งบเหลือจ่าย)  บ้านอุ่มเหม้า ม.6 และ ม.15      ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร สำนักงานประปาพังโคน เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ   ขนาด Ø  50 มม.   Ø 100 มม.  และ       Ø  150  มม.  รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  7,339  เมตร     ในบริเวณพื้นที่บ้านอุ่มเหม้า ม6. และ ม.15 ต.ไฮหย่อง    อ.พังโคน    จ.สกลนคร     สำนักงานประปาพังโคน

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือผู้รับจ้างที่  กปภ.  บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์  ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ(ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,773,600. – บาท)  และต้องเป็นคู่สัญญา  โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  100  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		4,434,000.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )