ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการวางท่อจ่ายน้ำจากโรงกรองน้ำบางพระ 1 - สถานีจ่ายน้ำบางแสน

สำนักงานประปาชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

กองบริหารทั่วไป 3  (กบร.3) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง  เพื่องานโครงการ  วางท่อจ่ายน้ำจากโรงกรองน้ำบางพระ 1 -  สถานีจ่ายน้ำบางแสน  สำนักงานประปาชลบุรี      จ.ชลบุรี  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) โดยมีประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน  71,700,000.- บาท (ไม่รวม Vat)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่  ปปข.1-7953(1/10-10/10)

2.1.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและประสานท่อตามแบบ

2.1.2 ซ่อมผิวจราจร  ไหล่ทาง  ทางเท้า และอื่นๆ ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.2 งานปรับปรุงภายในบริเวณโรงสูบแรงสูง สถานีผลิตน้ำบางพระ 1

2.2.1 จัดหา ติดตั้ง เครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ปปข.1-8009(2/2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1PC-1 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง อัตราสูบ 500 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 45 ม. พร้อมมอเตอร์ต้นกำลัง

- 1PC-2 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง อัตราสูบ 500 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 45 ม.  พร้อมมอเตอร์ต้นกำลัง

- 1PC-3 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง อัตราสูบ 500 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 45 ม.  พร้อมมอเตอร์ต้นกำลัง

- ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

2.2.2 จัดหา ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสถานีตามแบบเลขที่ ปปข.1-8009(1/2)

2.3 งานปรับปรุงภายในบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ อ่างเก็บน้ำบางพระ

2.3.1 จัดหา ติดตั้ง เครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ปปข.1-8010(1/2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1PR-1 เครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบน์ อัตราสูบ 2,300 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 15 ม. พร้อมมอเตอร์ต้นกำลัง

2/ -1PR-2

-2-

- 1PR-2 เครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบน์ อัตราสูบ 2,300 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 15 ม. พร้อมมอเตอร์ต้นกำลัง

- 1PR-3 เครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบน์ อัตราสูบ 2,300 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 15 ม. พร้อมมอเตอร์ต้นกำลัง

- ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

2.3.2 จัดหา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในสถานีตามแบบเลขที่ ปปข.1-8010(2/2)

2.4 งานจัดหา และติดตั้ง Rate Flow Control Valve ตามแบบเลขที่ ปปข.1-7961(1/1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Flow Rate Pressure Control ขนาด 250 มม. (แยกทางรถไฟ – มณีแก้ว)

- Flow Rate Pressure Control ขนาด 300 มม. (แยกทางรถไฟ – คีรี)

2.5 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน  รายการประกอบแบบ และที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-4 ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ  และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  250  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     76,719,000.- บาท   (รวม Vat)