ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการ งานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ หน่วยบริการหนองบัวโคก  สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 จะทำการงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ หน่วยบริการหนองบัวโคก

สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานอาคาร

- ทำการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 60 ลบ.ม.จำนวน 1 บ่อ

- ทำการก่อสร้าง โรงสูบน้ำขนาด 4.00 X 6.00 ม.จำนวน 1 หลัง

2.2งานวางท่อ

- ทำการวางท่อส่งน้ำ ขนาด  200 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  17,976เมตร

จาก หน่วยบริการบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ถึงหน่วยบริการหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ  ล้างท่อ และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

- ประสานท่อบริเวณบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล.

- ประสานท่อบริเวณหน่วยบริการบ้านเพชร

- ประสานท่อภายในโรงสูบ

- ทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด จำนวน ตามแบบแปลน

2.3งานไฟฟ้าและเครื่องกล

- ทำการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมจัดหา และติดตั้งปักเสาพาดสายไฟฟ้าบริเวณบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล.

- ทำการขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม ขนาด 50 KVA.แล้วนำมาติดตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด .

- ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดหอยโข่ง จำนวน 1 ชุด

- ทำการจัดหาและติดตั้ง ระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2-

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

3.5เป็นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง

ของการประปาส่วนภูมิภาค ชั้น 1- 5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  180 วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   16,673,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------