ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงระบบผลิตประปานราธิวาส และปรับปรุงระบบผลิต                   หน่วยบริการตันหยงมัส

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2551 เป็นงบลงทุนไม่เป็นโครงการ วงเงินประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  2,800,000.- บาท เพื่องานปรับปรุงระบบผลิตประปานราธิวาส และปรับปรุงระบบผลิตหน่วยบริการตันหยงมัส  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

- ปรับปรุงระบบผลิต โรงกรองน้ำขนาด  200 ลบ.ม (ป.นราธิวาส)  ตามแบบเลขที่ นธ.1/165 แผ่นที่ ½ - 2/2  แล้วเสร็จ

- งานทาสีหอถังสูงขนาด 250 ลบ.ม (ป.นราธิวาส) ตามแบบเลขที่ นธ.1/165 แผ่นที่ ½ - 2/2  แล้วเสร็จ

- งานทาสีสำนักงานประปานราธิวาส และซ่อมอาคารส่วนที่ชำรุด ตามแบบเลขที่ นธ.1/165 แผ่นที่ ½ - 2/2  แล้วเสร็จ

- งานขุดลอกสระพักตะกอน (ป.นราธิวาส) ตามแบบเลขที่ นธ.1/165 แผ่นที่ ½ - 2/2  แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง Inverter ควบคุมปั๊มน้ำ

- ปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด  50 ลบ.ม/ชม (เขตจำหน่ายน้ำตันหยงมัส) ตามแบบเลขที่ นธ.1/165 แผ่นที่ ½ - 2/2  แล้วเสร็จ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 180 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    2,800,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..