ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  หมู่  2, 3, 4, 5  ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานประปาอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8 ได้เสนอของบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (อนุมัติรายปี) วงเงินงบประมาณ   5,529,906.54  บาท ( เงินห้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการ    วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 2, 3, 4, 5 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานประปาอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 2, 3, 4, 5  ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

- วางท่อ PVC 100 มม. ชั้น 8.5			ความยาวประมาณ 	   420 เมตร

- วางท่อ PVC 150 มม. ชั้น 8.5			ความยาวประมาณ 	6,190 เมตร

- วางท่อ PVC 200 มม. ชั้น 8.5			ความยาวประมาณ 	1,696 เมตร

- วางท่อ S 200 มม. บนดิน			ความยาวประมาณ 	     24 เมตร

- วางท่อ S 200 มม. (ท่อปลอก)			ความยาวประมาณ 	   159 เมตร

- วางท่อ S 300 มม. (ท่อปลอก)			ความยาวประมาณ	     75 เมตร

- ก่อสร้างวางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ 801/1-52 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2- /.....3.4 ไม่เป็นผู้มี

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานประปาเขต 8 ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เป็นเงิน  5,917,000.- บาท (เงินห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………