ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ดันลอดและวางท่อของหน่วยบริการดอนสัก) อ.ดอนสัก

จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะใช้งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2551 วงเงินงบประมาณ

5,080,000.- บาท (เงินห้าล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ดันลอดและวางท่อของหน่วยบริการดอนสัก) อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปา

กาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

-  จัดหาท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ  HDPE 80 ขนาด   110 มม.  PN 10

ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  0.240  กม.

-  จัดหาท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ  HDPE  80  ขนาด    110 มม.  PN 6.3   ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  7.650  กม..

-  จัดหาท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ  HDPE 80 ขนาด    160 มม.  PN 6.3    ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.296 กม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 2,032,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,080,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)