ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายน้ำประปาสถานีจ่ายน้ำรัตนาภา  สำนักงานประปาขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ด้อยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e -Auction )

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 ได้งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2551  วงเงินงบประมาณ  16,790,440.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อก่อสร้าง  งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายน้ำประปาสถานีจ่ายน้ำรัตนาภา  สำนักงานประปาขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น จึงมีความประสงค์   จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำและจัดหา(บริเวณโรงกรองน้ำโกทา)

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาด 7.00x12.00 เมตร แบบไม่มีห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง  5.00 เมตร ,ก่อสร้างกำแพงกันดิน , ทำการก่อสร้างเสา ค.ส.ล.รับท่อทางดูด ,ทำการประสานท่อภายใน , ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าภายใน ,ทำการก่อสร้างบ่อ ค.ส.ล. วัดอัตราการไหล จำนวน 1 บ่อ , ทำการก่อสร้างบ่อ ค.ส.ล. ประตูน้ำควบคุม จำนวน 1 บ่อ ,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน 1 ชุด

2.2 งานที่ต้องจัดทำและจัดหา(บริเวณสถานีจ่ายน้ำรัตนาภา)

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาด 7.00x12.00 เมตร แบบมีห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง ,ทำการประสานท่อภายใน , ทำการขนย้ายหม้อแปลงเดิมขนาด 315 KVA นำมาติดตั้งใหม่ ,ทำการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมจัดหา,ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าภายใน ,ทำการรื้อถอนและขนย้ายชุดเครื่องสูบน้ำ Booster  Pump พร้อมชุดควบคุมมอเตอร์ของเดิมมาติดตั้งใหม่ ,ทำการรื้อถอนและขนย้ายชุดเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง พร้อมชุดควบคุมมอเตอร์ของเดิมมาติดตั้งใหม่ จำนวน 2 ชุด

2.3 งานที่ต้องจัดทำและจัดหา(งานวางท่อส่งน้ำ)

- ทำการวางท่อ PVC (8.5)    300  มม. ความยาว 3,442 เมตร,ทำการติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน ,ทำการติดตั้งหัวดับเพลิง ,ทำการติดตั้งแอร์วาล์ว ,ทำการติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน ( PRV ) พร้อมบ่อ ค.ส.ล.,พร้อมทั้งทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ  ล้างท่อ ,ทำการซ่อมถนนทางเท้า และซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

2../ 3.3 ไม่เป็น

-2-

3.3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ปปข.6 จะต้อง

พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงาน

ก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวด

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  140  วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  16,790,440.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามคำสั่ง ปปข.6/556/2550

ที่       		          วันที่                         ตุลาคม  2550

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน  ( TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 6   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งสำนักงานประปาเขต 6  ที่ ปปข.6/556/2550 ลงวันที่ 15  ตุลาคม  2550  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า และ ผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้     เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตน้ำเข้าบ้านแดงใหญ่  ม.1 , 2  และบ้านหนองกอย  ม. 3 ,9 ต.แดงใหญ่   อ.เมือง

จ.ขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น อ.เมือง  จ.ขอนแก่น โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมางานโครงการวางท่อขยายเขตน้ำเข้าบ้านแดงใหญ่  ม.1 , 2  และบ้านหนองกอย  ม. 3 ,9 ต.แดงใหญ่   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น  ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ

( ว่าที่ ร.อ.กฤษณ์    ไกยสวน)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ

( นายวุฒิพงษ์   ชำนาญ )

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) .................................................. กรรมการ

( นายวสันต์   ยั่งยืน )

นายช่างโยธา 6

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตน้ำเข้าบ้านแดงใหญ่  ม.1 , 2  และบ้านหนองกอย  ม. 3 ,9 ต.แดงใหญ่   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e -Auction )

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2551  (งบอุดหนุนจากรัฐบาล )  วงเงินงบประมาณ  6,614,740.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตน้ำเข้าบ้านแดงใหญ่ ม.1 , 2  และบ้านหนองกอย  ม. 3 ,9 ต.แดงใหญ่   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น  จึงมีความประสงค์

จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

- กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำ

- ทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขนาด200-300 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมทั้งสิ้น 6,476 ม.   ภายในบริเวณโครงการวางท่อขยายเขตน้ำเข้าบ้านแดงใหญ่ ม.1  , 2   และบ้านหนองกอย  ม. 3  , 9    ต.แดงใหญ่

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  สำนักงานประปาขอนแก่น พร้อมทั้งทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ  ล้างท่อ และซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน5ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า2,360,000.- บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ

ขึ้นทะเบียนผีมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 135 วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  6,614,740.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามคำสั่ง ปปข.6/561/2550

ที่       		          วันที่                         ตุลาคม  2550

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน  ( TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 6   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งสำนักงานประปาเขต 6  ที่ ปปข.6/561/2550 ลงวันที่ 15  ตุลาคม  2550  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า และ ผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้     เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 500 ลบ.ม.  จำนวน 1 ถัง  หน่วยบริการบ้านเป้า   อ.เกษตรสมบูรณ์    จ.ชัยภูมิ  สำนักงานประปาภูเขียว  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมางานก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 500 ลบ.ม.  จำนวน  1  ถัง   หน่วยบริการบ้านเป้า   อ.เกษตรสมบูรณ์     จ.ชัยภูมิ  สำนักงานประปาภูเขียว   ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ

( ว่าที่ ร.อ.กฤษณ์    ไกยสวน)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ

( นางสาวเกศกาญจน์   ห้างหว้า )

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ  6

(ลงชื่อ) .................................................. กรรมการ

( นายบรรณา   คีรีรมย์ )

วิศวกร 5

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 500 ลบ.ม.  จำนวน 1 ถัง  หน่วยบริการบ้านเป้า   อ.เกษตรสมบูรณ์    จ.ชัยภูมิ   สำนักงานประปาภูเขียว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e -Auction )

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2551  (งบลงทุน )  วงเงินงบประมาณ  2,140,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.  จำนวน 1 ถัง หน่วยบริการบ้านเป้า   อ.เกษตรสมบูรณ์    จ.ชัยภูมิ   สำนักงานประปาภูเขียว  จึงมีความประสงค์ จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

- กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำ

- ทำการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. , ทำการก่อสร้างถนน คสล. , ทำการวางท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์   หน่วยบริการบ้านเป้า   อ.เกษตรสมบูรณ์    จ.ชัยภูมิ   สำนักงานประปาภูเขียว  และซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน5ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า 856,000.- บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ

ขึ้นทะเบียนผีมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 150 วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,1400,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------