ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  บริเวณสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

- วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ปี

2550-2554  กปภ.จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่   กรุงเทพมหานคร   เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและศูนย์ข้อมูลหลัก

- ขอบเขตของงาน

2.1    ก่อสร้าง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นอาคาร 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 2,800   ตารางเมตร

2.2   จัดหาติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ประกอบด้วย งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA

งาน UPS-A 60 KVA /Battery Backup งานเดินสายเมนไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง   ตู้สวิทช

ตู้สวิทช์  ตู้สวิทช์ควบคุม0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ควบคุม  งานระบบป้องกันฟ้าผ่า  งานระบบรองรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานระบบโทรศัพท์

งานระบบ Environment Monitoring System   งานระบบ Fire Alarm System งานระบบ

ดับเพลิง  งานระบบ Access Control งานระบบ CCTV  ระบบ MATV

2.3    จัดหาและติดตั้งงานระบบสำหรับศูนย์ข้อมูล   ประกอบด้วย ระบบพื้นยกสำเร็จรูป  ระบบ

ตรวจจับน้ำรั่วซึม  ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้นสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

2.4   จัดหาและติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับอาคาร

2.5   จัดหาและติดตั้งระบบลิฟท์  ห้องสำรองไฟฟ้า และงานโยธาบริเวณอาคาร

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

3.1    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้เข้าร่วมไม่เกิน 3 ราย และ/หรือถ้าไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลร่วมค้า (Joint Venture) ได้ในวันยื่นซองประมูล จะต้องมีหนังสือรับรอง หรือบันทึกความเข้าใจการร่วมค้า จากผู้มีอำนาจทุกนิติบุคคล และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจดทะเบียนร่วมค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามในสัญญา

3.2  	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.8

3.4  	ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  	ผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติทางเทคนิคโดยมีความถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

3.6    ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และยื่นแสดงผลงานในงานจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีมูลค่าทั้งหมดไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี

ผลงานในข้อ 3.6 นั้น ต้องเป็นงานที่เจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้าง มาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่เป็นผลงานที่ดำเนินการในต่างประเทศผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดขอบเขตของผลงานที่ได้ทำมา  โดยมีการชี้แจงและอ้างอิงถึงแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ในกรณีที่ กปภ.ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงาน  กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือขอเอกสารเพิ่มเติมได้  แล้วแต่กรณี

3.7    ผู้เสนอราคาหรือผู้ร่วมเสนอราคา ที่ใช้ผลงานที่เคยทำร่วมกับผู้อื่นในรูปกิจการร่วมค้าหรือปฏิบัติงานร่วมกันในผลงานนั้นๆ  จะต้องนำหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองตัวจริงจากคู่สัญญาของผู้ว่าจ้างของงานที่ปฏิบัติร่วมกันมาแสดง

3.8    กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้

3.8.1  กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำเสนอผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

3.8.2  กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับ กปภ. และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก

รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

- ระยะเวลาในการดำเนินการ    ไม่เกิน  360  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    เป็นเงิน  64,740,350  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

------------------------------------------------------------------