ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ที่สำนักงานประปาอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะจ้างให้เอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา  ที่สำนักงานประปาอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีหน้าที่บริหารจัดการผลิตน้ำประปา  บำรุงรักษาระบบประปา  ดูแลทรัพย์สิน และสถานที่ของสถานีผลิตน้ำประปา แทน กปภ. ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเอกชนที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคล              เข้าประกวดราคางานจ้างนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการดำเนินการ  ดังต่อไปนี้

2.1  บริหารจัดการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของ กปภ.และบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  กปภ. กำหนด

2.2  ดูแลทรัพย์สิน  และ สถานที่ของสถานีผลิตน้ำประปา แทน กปภ.

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท  จำกัด  หรือ  บริษัทมหาชน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
ผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.3  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า  จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมไม่เกิน  3  ราย  โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกัน  ที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  หากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

3.4  มีทุนจดทะเบียน  หรือทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคล  หรือกิจการร่วมค้าที่ชำระค่าหุ้นก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า  20  ล้านบาท

3.5  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ   และการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ  พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3.6 ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่  500  ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  โดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีก่อนวันยื่นข้อเสนอ  หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  กับหน่วยงานราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจในประเทศ  หรือ  เอกชนที่เป็นนิติบุคคล  โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้  ได้แก่  สำเนาสัญญาจ้าง  หรือ  ข้อตกลงว่าจ้าง  มาแสดงรวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน  และ / หรือผู้ว่าจ้าง  ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย

3.7  ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

3.8  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ  36  เดือน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

ค่าจ้าง  1.5400 บาท / ลูกบาศก์เมตร