ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ splitcase centrifugal ขนาด 900 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. จำนวน 2 ชุด สำนักงานประปาจันทบุรี

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเขต 1 ได้รับงบประมาณปี 2551 (เงินอุดหนุน)  เป็นเงิน 4,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่า) เพื่อทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ splitcase centrifugal

ขนาด 900 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. จำนวน 2 ชุด สำนักงานประปาจันทบุรี จึงมีความประสงค์ จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1  จัดหาและติดตั้งงานวางท่อทางดูด/ทางส่ง ตามแบบเลขที่ JB(51)-ME1

2.2  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและงานระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ JB(51)-ME1 และ JB(51)-EE1

2.3  ดำเนินการตามรายละเอียดประกอบแบบและมาตรฐาน กปภ. ที่กำหนด

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ

(ไม่น้อยกว่า 1,712,000.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  180  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   4,280,000 .-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------