ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมางานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อเสริมแรงดันประปาร้อยเอ็ด   อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานประปาร้อยเอ็ด

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  วงเงินงบประมาณ  29,378,000.-บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อทำการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อเสริมแรงดันประปาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานประปาร้อยเอ็ด  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางและเปลี่ยนเส้นท่อประปาใหม่ขนาด Ø 100 มม. - Ø 500  มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ มีความยาวรวม โดยประมาณ 20,105 เมตร  บริเวณเขตทางหลวงหมายเลข 23 (ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด)เริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 214  ถึงแยกทางหลวงหมายเลข 2043

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้น 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   31,434,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------