ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมา เจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (สถานีจ่ายน้ำปลักแรต)

สำนักงานประปาบ้านโป่ง     จังหวัดราชบุรี

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาเขต 3    ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี 2551 งานเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (สถานีจ่ายน้ำปลักแรต)  สำนักงานประปาบ้านโป่ง     จังหวัดราชบุรี

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1 ทำการเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาล ตามแบบที่ รบ.51-014 			      จำนวน 1 งาน

2.2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า, ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ 	      จำนวน 1 งาน

(สำนักงานประปาเขต 3 จะเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำ, ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ ให้ระหว่างการก่อสร้าง)

พร้อมอุปกรณ์ตามรายละเอียดในสัญญา

2.3 ก่อสร้างฐานโรงสูบน้ำบ่อบาดาล พร้อมย้ายโรงสูบน้ำบ่อบาดาล ตามแบบที่ 903/3  จำนวน 1 งาน

2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ตามแบบที่ ปปข.3 SD14-069 , SD14-069		      จำนวน 1 งาน

2.5 จัดหาและวางท่อประสานจากบ่อบาดาลไปยังแนวท่อส่งน้ำเดิม พร้อมติดตั้ง	      จำนวน 1 งาน

อุปกรณ์ประปา ชนิดและขนาดต่างๆ และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Dia.150มม. (โดยมาตรวัดน้ำทาง-

การประปาเป็นผู้จัดหา)

2.6 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายใน ตามแบบที่ รบ.51-014		                   จำนวน 1 งาน

2.7 งานซ่อมแซมถังน้ำใสที่มีการรั่วซึม (สถานีจ่ายน้ำปลักแรต) 			     จำนวน 1 งาน

3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า            877,400.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง   120  วัน  ( หนึ่งร้อยยี่สิบวัน )  จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  2  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ   2,193,500.-  บาท

( เงินสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย