ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท ฮิลล์เครส เรสซิเด้นท์ (สมุย) จำกัด

(โครงการคอนราดสมุย) ตำบลตลิ่งงาม สำนักงานประปาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับเงินจากบริษัทฮิลล์เครส เรสซิเด้นท์ (สมุย) จำกัด วงเงินงบประมาณ 2,738,600.-บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี-

มูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัทฮิลล์เครส เรสซิเด้นท์ (สมุย) จำกัด

(โครงการคอนราดสมุย) ตำบลตลิ่งงาม สำนักงานประปาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงมี

ความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ  PE Ø  160  มม. (PN 6.3 ) มีความยาวประมาณ  3,050 เมตร, PE Ø  160  มม. (PN 10) มีความยาวประมาณ 18 เมตร, PE  Ø 110  มม.(PN 6.3 )

มีความยาวประมาณ  250 เมตร, มีความยาวรวมประมาณ   3,318 เมตร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,016,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,540,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)