ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาสุรินทร์อ.เมือง  จ.สุรินทร์ รวม Package

จำนวน 10 โครงการ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนจากรัฐบาล งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ      ปีงบประมาณ 2551 (เงินเหลือจ่าย) วงเงินค่าก่อสร้าง  9,768,000.-บาท (เงินเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา   งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาสุรินทร์

อ. มือง  จ.สุรินทร์ รวม Package จำนวน 10 โครงการ  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาสุรินทร์  อ. มือง  จ.สุรินทร์ รวม Package จำนวน 10 โครงการ

| 1. | หมู่ 2 บ้านเขวาน้อย ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ |
| --- | --- |
| 2. | หมู่ 6 บ้านพลวง ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ |
| 3. | บ้านโคกกระเพอ ม.8 (ช่วงที่ 1) ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ |
| 4. | เทศบาลลำดวน ม.11 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ |
| 5. | บ้านปรือเกียน ม.4, บ้านตะตึงไถง, บ้านพันธุลี ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ |
| 6. | บ้านจะแกแสรง ม.14 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ |
| 7. | บ้านโคกจ๊ะ ม.8 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ |
| 8. | บ้านตราดระบอก ม.19 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ |
| 9. | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ |
| 10. | บ.ตะคร้อน้อย ,บ.ตะคร้อใหญ่ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ |

- วางท่อขนาด  Ø  150  มม.  ความยาวประมาณ 4,127 เมตร

- วางท่อขนาด  Ø  100  มม.  ความยาวประมาณ 16,206 เมตร

- วางท่อขนาด  Ø  50  มม.  ความยาวประมาณ 4,071 เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 814/24-51, 814/25-51,  814/30-51,  814/31-51, 814/32-51, 814/33-51, 814/23-51, 814/34-51, 814/36-51, 814/26-51  พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน 	และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   (ไม่น้อยกว่า 3,907,200.- บาท )  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   135   วัน

5.  5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประกวดราคา

9,768,000.-บาท (เงินเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

…………………………………