ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปานางรอง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ รวม Package

จำนวน 8 โครงการ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนจากรัฐบาล งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ      ปีงบประมาณ 2551 (เงินเหลือจ่าย) วงเงินค่าก่อสร้าง  4,168,000.-บาท (เงินสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา   งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปานางรอง   รวม Package จำนวน 8 โครงการ สำนักงานประปานางรอง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปานางรอง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ รวม Package

จำนวน 8 โครงการ

| 1. | ซอยราชประชา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ |
| --- | --- |
| 2. | ซอยหนองรักษ์ประชาราษฎร์ ต.นางรอง อ.นางรองจ.บุรีรัมย์ |
| 3. | ชุมชนทุ่งแหลม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ |
| 4. | บ้านท่าปูน ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ |
| 5. | บ้านหนองยาง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ |
| 6. | ซอยอุดมพัฒนา ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ |
| 7. | ทุ่งสะเดา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ |
| 8. | ซอยศรีนครินทร์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ |

- วางท่อขนาด  Ø  150  มม.  ความยาวประมาณ 754 เมตร

- วางท่อขนาด  Ø  100  มม.  ความยาวประมาณ 8,463 เมตร

- วางท่อขนาด  Ø  50  มม.  ความยาวประมาณ 412 เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 812/8-51,  812/7-51, 812/9-51,  812/10-51, 812/6-51, 812/11-51, 812/13-51, 812/14-51 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน 	และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   (ไม่น้อยกว่า 1,667,200.- บาท )  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประกวดราคา

4,168,000.-บาท (เงินสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

…………………………………