ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาละหานทรายอ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์ รวม Package

จำนวน 2 โครงการ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนจากรัฐบาล งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ      ปีงบประมาณ 2551 (เงินเหลือจ่าย) วงเงินค่าก่อสร้าง  3,568,000.-บาท (เงินสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา   งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาละหานทรายอ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์ รวม Package จำนวน 2 โครงการ  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาละหานทรายอ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์ รวม Package จำนวน 2 โครงการ

| 1. | บ้านสายโท 3 ม.1 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ |
| --- | --- |
| 2. | บ้านสายตรี2 และบ้านสายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ |

- วางท่อขนาด  Ø  150  มม.  ความยาวประมาณ 3,112 เมตร

- วางท่อขนาด  Ø  100  มม.  ความยาวประมาณ 2,445 เมตร

- วางท่อขนาด  Ø  50  มม.  ความยาวประมาณ 151 เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 813/9-51, 813/10-51 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   (ไม่น้อยกว่า 1,427,200.- บาท )  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   90   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประกวดราคา

3,568,000.-บาท (เงินสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

…………………………………