ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาบุรีรัมย์ อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ รวม Package

จำนวน 15 โครงการ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนจากรัฐบาล งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ      ปีงบประมาณ 2551 (เงินเหลือจ่าย) วงเงินค่าก่อสร้าง  11,627,000.-บาท (เงินสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา   งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาบุรีรัมย์ อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ รวม Package จำนวน 15 โครงการ  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1  งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานประปาบุรีรัมย์ อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ รวม Package จำนวน 15 โครงการ

| 1. | หมู่บ้านเมืองใหม่ ซอยข้างโรงเรียนตราดหนองพลวง หมู่ที่ 19 ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| --- | --- |
| 2. | ซอยข้างอพาร์ทเม้นท์หงส์หยก หมู่ที่ 11 ตำบลชุมเห็ดอ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 3. | หมู่บ้านหนองม่วง ซอยโยธิน หมู่ที่ 8 ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 4. | หมู่บ้านเล็บเหยี่ยว ซอยเปล่งมณี หมู่ที่ 7 ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 5. | ฝั่งตรงข้ามสถานีวิทยุ ปณ.1 บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 6. | หมู่บ้านตราดตรวน(ทางเข้าวัดป่ารุ่งอรุณ) หมู่ที่ 4 ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 7. | หมู่บ้านมะค่า(คุ้มตะโก) หมู่ที่ 2 ตำบลชุมเห็ด อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ |
| 8. | หมู่บ้านหมื่นพิทักษ์ หมู่ที่ 18 ตำบลชุมเห็ด อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ |
| 9. | หมู่บ้านโสน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 10. | หมู่ยาง ม.17 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 11. | หมู่บ้านสารภี หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 12. | หมู่บ้านกุง(ซอยทุ่งศรีทอง) หมู่ที่ 9 ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 13. | บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ 11 ตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 14. | หมู่บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| 15. | บ้านโคกใหญ่ หมู่ 2 ตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |

- วางท่อขนาด  Ø  150  มม.  ความยาวประมาณ 6,402 เมตร

- วางท่อขนาด  Ø  100  มม.  ความยาวประมาณ 17,599 เมตร

- วางท่อขนาด  Ø  50  มม.  ความยาวประมาณ 2,536 เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 809/12-51, 809/13-51,809/14-51, 809/15-51, 809/16-51, 809/17-51, 809/18-51, 809/19-51, 809/20-51, 809/21-51, 809/22-51, 809/23-51, 809/24-51, 809/25-51, 809/26-51 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด   ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   (ไม่น้อยกว่า 4,650,800.- บาท )  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   135   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประกวดราคา

11,627,000.-บาท (เงินสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

…………………………………