บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203                   วันที่              มิถุนายน   2551

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7 (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง ปปข.7  ที่ 176/ 2551   ลงวันที่  12  มิถุนายน  2551   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา    งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในระยะเร่งด่วน (Upgrade plant)   สำนักงานประปาเลย  อ.เมือง  จ.เลย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี    ว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ      ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในระยะเร่งด่วน (Upgrade plant)  สำนักงานประปาเลย  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายขจรศักดิ์   เหลืองอาทิตย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายอนุศาสตร์   ผาดำ)

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายจีระศักดิ์   จันพลา)

วิศวกร 5

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในระยะเร่งด่วน (Upgrade plant)

สำนักงานประปาเลย

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี 2551  วงเงินงบประมาณ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  5,594,000 – บาท  ในการดำเนินการปรับปรุงโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในระยะเร่งด่วน (Upgrade plant) สำนักงานประปาเลย อ.เมือง  จ.เลย (ปีงบประมาณ 2551)    เพื่อการพัฒนาระบบผลิต – ส่งและจ่ายน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง    ดังต่อไปนี้

  - ระบบน้ำดิบ

- วางท่อน้ำดิบ ขนาด Ø 500 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  บริเวณอ่างเก็บน้ำหมาน

- ติดตั้งทุ่นถ่วงท่อน้ำดิบ ขนาด Ø 500 มม. บริเวณในอ่างเก็บน้ำหมาน

  - ระบบผลิต

- ปรับปรุงโรงกรองน้ำเดิมขนาด  100 ลบ.ม./ชม  เป็น 150 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 งาน

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.  บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ปปข.7  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาโดยการปรับปรุงระบบผลิตเดิมไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม. ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน 5 ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ต้องแสดงสำเนาเอกสารสัญญาจ้างด้วย

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 90 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล บาท  5,985,000   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)