บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55203                   วันที่              มิถุนายน   2551

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7 (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง ปปข.7  ที่ 175/ 2551   ลงวันที่  12  มิถุนายน  2551   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา    งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในระยะเร่งด่วน (Upgrade plant) สำนักงานประปาสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)   แห่งระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ      ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในระยะเร่งด่วน (Upgrade plant) สำนักงานประปาสกลนคร    ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายสมพร     นันตะ)

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(น.ส. กฤษฎาพร  โยมศรีเคน)

นักวิเคราะห์ระบบงาน 5

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายนคร   เกราะชัย)

วิศวกร 4

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในระยะเร่งด่วน (Upgrade plant)

สำนักงานประปาสกลนคร

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี 2551  วงเงินงบประมาณ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  18,650,000 – บาท  ในการดำเนินการปรับปรุงโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในระยะเร่งด่วน (Upgrade plant) สำนักงานประปาสกลนคร อ.เมือง  จ.สกลนคร (ปีงบประมาณ 2551)    เพื่อการพัฒนาระบบผลิต – ส่งและจ่ายน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง    ดังต่อไปนี้

  - ระบบน้ำดิบ

- ซ่อมปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (โรงสูบน้ำแรงต่ำเดิม)  จำนวน 1 งาน

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน  2 ชุด รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสูบส่งน้ำดิบ  พร้อมประสานท่อในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

- วางท่อน้ำดิบเพิ่มเติม ขนาด Ø 400 มม. บริเวณสะพานโรงสูบน้ำแรงต่ำและบริเวณสำนักงานประปา

  - ระบบผลิต

- ปรับปรุงโรงกรองน้ำเดิมขนาด  500 ลบ.ม./ชม  เป็น 700 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงโรงกรองน้ำเดิมขนาด 200 ลบ.ม./ชม เป็น 400 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 งาน

- รื้อเปลี่ยนกรวดรอง - ทรายกรองของโรงกรองน้ำเดิมที่ปรับปรุงขนาด 500 ลบ.ม/ชม.  เป็น 700 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 งาน

  - ระบบจ่ายน้ำ

- ขุดวางท่อเสริมแรงดันน้ำขนาด Ø 150 มม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์บริเวณถนนสาย ก.2 จำนวน 1งาน

- ขุดวางท่อเสริมแรงดันน้ำขนาด Ø 200 มม.  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ จำนวน    1 งาน

- ขุดวางท่อเสริมแรงดันน้ำขนาด Ø 200 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน 1 งาน

- ดันท่อลอดถนนทางหลวงและถนนเทศบาลขนาดท่อปลอก Ø 300 มม. จำนวน 3 จุด

2../  3. คุณสมบัติ...

-2-

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.  บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ปปข.7  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาโดยการปรับปรุงระบบผลิตเดิมไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม.  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน 5 ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ต้องแสดงสำเนาเอกสารสัญญาจ้างด้วย

  - ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้น จะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ.วันยื่นเสนอราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 150 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล บาท  19,955,000   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )