ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาชลบุรี อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2551 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 927,663,551 บาท  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาชลบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี    กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำบางทราย

- จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อและอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำ

- ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดจุ 500 ลบ.ม.			จำนวน   1	หอถัง

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาไม้หน้า

- จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อและอุปกรณ์ท่อ ,รางระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสถานี      จ่ายน้ำ

- ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 2,500 ลบ.ม.			จำนวน   1	ถัง

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบ A กว้าง 8.00 ม.

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำบางพระ 3

-     จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อและอุปกรณ์ท่อ ,รางระบายน้ำทิ้ง ภายในบริเวณสถานี

ผลิตน้ำ

-      ก่อสร้างถังตกตะกอน ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม./ชม.			จำนวน   2	ถัง

-      ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม.			จำนวน   1	หลัง

-      ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 16,000 ลบ.ม.และโรงสูบน้ำ ขนาด 10.00x36.00 ม.

-	  ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด 10.50x36.00 ม.		จำนวน    1	หลัง

-	 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว				จำนวน    1	หลัง

-	 จัดหาและติดตั้งหีบนิรภัย

-    จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-     จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมี

-	    จัดหาและติดตั้งระบบปิด-เปิดประตูน้ำด้วยลม(นิวเมตริกส์)

-	 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมประตูน้ำถังตกตะกอน

-      จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำระยะไกล

-     ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	 ก่อสร้างประตู-รั้ว-ป้าย

-	 ก่อสร้างถนนลูกรัง และถนน ค.ส.ล.

-	 ก่อสร้างบ่อผสมเร็วและบ่อแบ่งน้ำ

-	 ก่อสร้าง สระพักตะกอน,รางระบายตะกอน, กำแพงกันดิน, ถนน, ปรับบริเวณ และงานอื่น ๆ

-	 จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อภายในบริเวณและระบบระบายน้ำภายในบริเวณสถานี                     	 ผลิตน้ำ

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบางพระ 2

- จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อและอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 14.00x32.00 ม.			จำนวน   1	หลัง

-	 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

- ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

- ก่อสร้างสะพานโรงสูบน้ำแรงต่ำ			                          จำนวน   1	หลัง

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำเคหะชุมชน(เสม็ด)

-    จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อและอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำ

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-    จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำอัตโมมัติ

-    ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณ

-    จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อและอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำ

2.7 งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  100 -  1000มม. ความยาวรวมประมาณ  57,000  ม.

ในบริเวณพื้นที่ อ.เมือง  จ.ชลบุรี  และบริเวณใกล้เคียง

2.8  งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้     เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   720  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   992,600,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)