ขอบเขตของงาน

จัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก  และมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ  พร้อมอุปกรณ์

จำนวน  5  รายการ

1.  ความเป็นมา

สำนักงานประปาเขต 3  มีความประสงค์จะจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก  และมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 5 รายการ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานประปาเขต 3

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก  และมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  5 รายการ

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

| ที่ | รายการ | จำนวนซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | คุณลักษณะเฉพาะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด 1/2 นิ้ว | 8,000 | ชุด | 581.- | 4,648,000.- | ตาม มอก.1271-2538 |
| 2 | มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว | 200 | ชุด | 1,560.- | 312,000.- | ตาม มอก.1271-2538 |
| 3 | มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1 1/2 นิ้ว | 200 | ชุด | 4,183.- | 836,600.- | ตาม มอก.1271-2538 |
| 4 | มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว | 10 | ชุด | 18,830.- | 188,300.- | ตาม มอก.1271-2538 |
| 5 | มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว | 5 | ชุด | 38,760.- | 193,800.- | ตาม มอก.1271-2538 |
|  |  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 6,178,700.- | (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |

- 2 –

5.  ระยะเวลาดำเนินการ

เป็นเวลาประมาณ  30  วัน

6.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ระยะเวลาส่งมอบของ  ไม่เกิน  30  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

7.  วงเงินในการจัดหา

เป็นจำนวนเงิน  6,178,700.-บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)