ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

การให้เอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค

ที่สถานีผลิตน้ำเมืองใหม่

สำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  มีความประสงค์จะจ้างให้เอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่สถานีผลิตน้ำเมืองใหม่ สำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้

1.1 บริหารจัดการผลิตน้ำประปา  และบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  กปภ. กำหนด

1.2  ดูแลทรัพย์สินและสถานที่ของสถานีผลิตน้ำประปาแทน กปภ.

2. คำจำกัดความ

ขอบเขตของงานจ้างนี้ จะใช้คำจำกัดความและความหมายของคำต่อไปนี้

2.1  “ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา” (Acceptable  Tenderer) หมายความถึง 
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไข  ข้อกำหนด  และเป็นที่ยอมรับของ กปภ.

2.2  “บริษัท”  (Company)  หมายถึง  บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่ทำสัญญากับ กปภ. 
ในงานนี้

2.3  “สัญญา”  (Contract)  หมายถึง  ข้อตกลงระหว่าง กปภ. กับ บริษัท รวมทั้งงาน ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสัญญาด้วย

2.4  “ผู้รับจ้าง”  (Contractor)  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา  และเป็นคู่สัญญากับ กปภ.

2.5   “ข้อเสนอ”  ( Proposal)  หมายถึง  ข้อเสนอการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้จากผู้ยื่นข้อเสนอ

2.6  “กปภ.”  (PWA)  หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค  รวมทั้งอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย

2.7  “รายงาน”  (Report)  หมายถึง  รายงานข้อมูลการบริหาร การจัดการผลิต
น้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำเมืองใหม่ สำนักงานประปามุกดาหาร

2.8  “การยื่นข้อเสนอ”  (Tender) หมายถึง การยื่นข้อเสนองานบริหารจัดการผลิต
น้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

2.9  “ผู้ยื่นข้อเสนอ” (Tenderer) หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
งานจ้างเอกชนปริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

2.10  “ขอบเขตของงานจ้าง” (TOR) หมายถึง  ขอบเขตของงานจ้างดำเนินการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา สำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ. รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบทั้งหมด

2.11  “คณะกรรมการ” (Committee) หมายถึง คณะกรรมการกำกับและประสานงานที่แต่งตั้งโดย กปภ.

2.12  “สำนักงานประปามุกดาหาร” หมายถึง สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ดำเนินงาน

2.13  “สถานีผลิตน้ำประปา” หมายถึง อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกล-ไฟฟ้า ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบและเพื่อผลิตน้ำประปา บ่อเก็บน้ำ ถังสูงและเครื่องสูบน้ำแรงสูง เพื่อส่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำประปา รวมถึงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานีผลิตน้ำประปา

2.14  “ภาษีมูลค่าเพิ่ม”  หมายถึง  ภาษีที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซื้อตามประมวลรัษฎากรและรวมถึงภาษีการค้าอื่นใดที่เหมือนกัน หรือประกาศใช้แทนหรือประกาศใช้เพิ่มเติมในอนาคตและ
มีผลให้ผู้ขายต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อ

2.15   “ลบ.ม.”  หมายถึง  ลูกบาศก์เมตร

3.  ขอบเขตทั่วไปของงาน

ขอบเขตทั่วไปของงานประกอบด้วย

3.1  ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปาตาม
แนวทางที่  กปภ. กำหนด

3.2   ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สิน  และสถานที่ของสถานีผลิตน้ำประปาแทน กปภ.

3.3   กปภ. จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อ 3.1 
และ 3.2

4.  หน้าที่ของ กปภ.

กปภ. จะยังคงมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522  ยกเว้น
ในส่วนที่  กปภ. ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างดำเนินงานแทนตามที่จะตกลงกัน

5.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

5.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

5.2  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท  จำกัด  หรือ  บริษัทมหาชน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
ผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.3  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า  จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมไม่เกิน  3  ราย  โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกัน  ที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  หากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้  พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

5.4  มีทุนจดทะเบียน  หรือทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคล  หรือกิจการร่วมค้าที่ชำระค่าหุ้นก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า  10  ล้านบาท

5.5  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ   และการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ  พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

5.6   ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่  200  ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  โดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีก่อนวันยื่นข้อเสนอ  หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  กับหน่วยงานราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจในประเทศ  หรือ  เอกชนที่เป็นนิติบุคคล  โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้  ได้แก่  สำเนาสัญญาจ้าง  หรือ  ข้อตกลงว่าจ้าง  มาแสดงรวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน  และ / หรือผู้ว่าจ้าง  ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย

5.7   ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

5.8  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

6.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ   แนบมาพร้อมกับข้อเสนอดังนี้

6.1   ส่วนที่  1    ข้อเสนอด้านคุณสมบัติอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

6.1.1  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(1)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.2  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  6.1.1

6.1.3  ในกรณีที่เป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture) จะต้องมีต้นฉบับหนังสือข้อตกลงในการยื่นข้อเสนอซึ่งลงนามร่วมกัน    ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งความ
รับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาหนังสือเดินทางของ
ผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคล    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    และจะต้องจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลเดียวก่อนลงนามในสัญญา (หากได้รับการคัดเลือก)

6.1.4  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

6.1.5  บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา  ตามแบบฟอร์มที่ กปภ.กำหนด  พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตาม  พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.2505  ตามประกาศ ฯ

6.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

6.2.1  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

6.2.2  หลักประกันซองผู้เสนอราคา  ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารหลักฐาน จำนวน  2,305,456.67 บาท (เงินสองล้านสามแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)  เงินสด

(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ.โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารหลักฐาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ตามประกาศฯ

(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ตามประกาศฯ

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน  3 ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.2.3  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค   ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)   บทสรุปของข้อเสนอ

(2)  แนวทางการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและการบำรุงรักษาระบบประปา ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน รายละเอียดของงานที่จะต้องจัดทำ วิธีการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ

(3)  ประสบการณ์หรือผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่  200  ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  กับหน่วยงานราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจในประเทศ  หรือ  เอกชนที่เป็นนิติบุคคล

(4)   การจัดรูปองค์กรและบุคลากรหลัก ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

แผนภูมิขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ  และแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งการบริหารงานและการดำเนินการทางด้านวิศวกรรม ซึ่งแผนภูมิต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับงานนี้

การกำหนดบุคลากร ประกอบด้วย

(1) ชื่อ ประวัติการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรหลัก 
(Key Personals)

(2)  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรหลัก

(3)  จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ยื่นเสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิค ตามประกาศ ฯ และ TOR จึงมีสิทธิเสนอด้านราคา

7.  การยื่นซองข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอเป็นต้นฉบับ   1  ชุด  สำเนา  5  ชุด โดยข้อเสนอจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1   เอกสารข้อเสนอประกอบด้วย 2  ส่วน คือ

7.1.1   ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

7.1.2   ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

เอกสารทางด้านราคาเป็นไปตามประกาศ ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค                              ที่สถานีผลิตน้ำเมืองใหม่  สำนักงานประปามุกดาหาร สำนักงานประปาเขต 8  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

7.2  เอกสารข้อเสนอจะต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย  พร้อมทั้งมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกแผ่น  และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
ลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกครั้ง

7.3  เอกสารข้อเสนอจะต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน  แต่ละส่วนจะต้องบรรจุอยู่ในซองหรือกล่องที่มิดชิด  โดยให้มีต้นฉบับจำนวน 1 ชุด  และสำเนาอีก 5 ชุด  พร้อมทั้งเขียนข้อความกำกับว่า 
“ต้นฉบับ" และ “สำเนาชุดที่ 1, 2, …, 5”  หากมีข้อความในเอกสารต้นฉบับและเอกสารสำเนา
มีข้อขัดแย้งกันให้ถือว่าเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

7.4  กำหนดวันยื่นข้อเสนอเป็นไปตามประกาศ ฯ

เอกสารข้อเสนอจะต้องระบุไว้หน้าซองหรือกล่องที่หนึ่งว่า  “ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ”  และหน้าซองหรือกล่องที่สองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” งานจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่สถานีผลิตน้ำเมืองใหม่ สำนักงานประปามุกดาหาร

7.5  สถานที่ยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดที่สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค  เลขที่  72    แจ้งวัฒนะ 1  หลักสี่  กรุงเทพฯ 10210

8. ระยะเวลาของสัญญา

## ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ 36 (สามสิบหก) เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา

9. การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

9.1  กปภ. จะทำการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง  และมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคเป็นไปตามเงื่อนไขและความต้องการ กปภ. ภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน  นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ  โดยผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านที่  70  (เจ็ดสิบ) คะแนน  ตามภาคผนวก  ก  ทุกราย  จะได้รับสิทธิที่จะเสนอราคาตามประกาศ ฯ  โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีดังนี้

9.1.1  เกณฑ์ตัดสินผ่านการพิจารณา

(1)  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติ  และมีหลักฐานไม่ครบตามที่ระบุในเงื่อนไข
และรายละเอียด  จะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

(2)  คะแนนในการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ รวมเป็น 100  คะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน ตามภาคผนวก ก

9.2   กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะยกเลิกการคัดเลือกก็ได้  โดยถือผลประโยชน์ของ กปภ. และประชาชนเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นที่สุด  จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

10. ใบเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาทุกราย  จะต้องเสนอราคาค่าจ้างงานนี้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ผู้เสนอราคาต่ำสุดจะได้รับแจ้งให้มายืนใบเสนอราคา ให้เป็นไปตามประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนตามตารางในภาคผนวก ข แนบท้าย หากฉบับใดมีความบกพร่อง หรือมีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้  อาจเป็นเหตุให้มีการยกเลิกการคัดเลือกได้

10.1  ผู้ยื่นเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาใบเสนอราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

10.1.1  ไม่เสนอราคาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา  พร้อมทั้งเอกสารแนบท้าย  และ
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน

10.1.2  มีข้อความเป็นเท็จ หรือปรากฏว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร

10.1.3  ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา

10.1.4  ไม่ได้ยื่นซองเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด

10.1.5  ไม่ได้เสนอหลักประกัน หรือหนังสือค้ำประกันซองของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว

10.2  ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้  อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

10.2.1  มีการตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือที่ กปภ. กำหนดไว้

10.2.2  ไม่มารับเอกสารเพิ่มเติมก่อนเวลายื่นข้อเสนอ

10.2.3  ไม่ได้ลงชื่อกำกับ  หรือประทับตราเอกสารในส่วนที่ต้องการ

10.2.4  ไม่กรอกราคารวมที่ยื่นเสนอ หรือราคารวมแต่ละรายการให้ครบถ้วน

10.3   ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

10.4   ข้อเสนอทางด้านราคา  จะต้องประกอบด้วยประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมดโดยแสดงรายการส่วนสำคัญ ๆ ของงานที่ทำ

10.5   ในส่วนของข้อเสนอราคาในใบสรุปข้อเสนอด้านราคา ให้ใช้ประมาณการตามที่ กปภ. ได้กำหนดไว้ในใบสรุปข้อเสนอราคา (ภาคผนวก ข)

11. เงื่อนไขและข้อกำหนดของงาน

ข้อเสนอต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

11.1   ผู้รับจ้างต้องลงนามในสัญญากับ กปภ. ภายในเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่  กปภ. แจ้งให้ทราบ

11.2  ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของ กปภ. (ภาคผนวก1) ในปริมาณน้ำขั้นต่ำไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำผลิตจ่าย (น้ำผ่านมาตรวัดน้ำหลัก, Master Meter) เฉลี่ย  6 เดือนสุดท้ายก่อนวันเริ่มต้นสัญญา  แต่ไม่เกินกว่ากำลังผลิตสูงสุดหรือผลิตน้ำประปาตามที่ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน รวมถึงการบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  กปภ. กำหนดในระยะเวลา  36  เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา โดย กปภ. จะจ่ายค่าจ้างให้ตามอัตราที่ตกลงกัน

11.3   ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สิน  และดูแลสถานที่ของสถานีผลิตน้ำประปา
แทน กปภ.ตลอดอายุสัญญา หากทรัพย์สินของกปภ.สูญหายหรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง   ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้  กปภ.

11.4  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า โรงสูบน้ำแรงต่ำอาคารผลิตน้ำ  สถานีจ่ายน้ำ   ท่อส่งน้ำดิบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดอายุสัญญา  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้ดีดังเดิมก่อนสิ้นสุดสัญญา

11.5   ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสารเคมีต่างๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในการผลิตน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำเมืองใหม่ สำนักงานประปามุกดาหาร

12.  หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

12.1  ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปา  ในวันเริ่มประกอบการเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างผลิตน้ำประปา
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 36 (สามสิบหก) เดือน  โดยอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ตามแบบฟอร์มของ  กปภ. ในภาคผนวก  5  ซึ่งออกโดยธนาคาร  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย  โดยให้มีผลใช้บังคับในช่วงตลอดอายุสัญญา  และ กปภ. จะคืนหลักประกันนี้ให้แก่ผู้รับจ้างในวันสิ้นสุดสัญญา

12.2  กปภ. จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการขออนุญาต / อนุมัติ  แล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน    โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

12.3  ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้   ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงิน
เป็นค่าชดเชย ให้แก่ กปภ.โดยคำนวณจากปริมาณน้ำประปาที่ขาดไปในแต่ละวันคูณกับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่  กปภ. ขาย   ยกเว้นเหตุสุดวิสัยหรือภัยทางธรรมชาติหรือความผิดอื่นใดที่มิใช่ความผิดของ
ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะพิจารณายกเว้นค่าปรับเป็นกรณีไป ผู้รับจ้างจะจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวนี้ให้แก่  กปภ. ภายใน  30  (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้อง โดยไม่หักกลบลบหนี้กับการชำระค่าจ้างรายเดือน

12.4  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของ กปภ. อันเป็นเหตุเกิดจากความผิดพลาด  บกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินเป็นค่าชดเชยให้แก่ กปภ.ในเดือนถัดไป  เท่ากับ  0.10  (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)คูณด้วยอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่ กปภ. ขายย้อนหลัง 3 เดือน คูณด้วยปริมาณน้ำประปาทั้งหมดตามที่ผู้รับจ้างผลิตจัดส่งให้แก่ กปภ. นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่ารายการดังกล่าวมีเกณฑ์คุณภาพด้อยกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐานน้ำประปาของ กปภ. จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้รายการดังกล่าวมีเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากตัวแทนของทั้งสองฝ่าย

ผู้รับจ้างจะจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวนี้ให้แก่  กปภ. ภายใน 30  (สามสิบ) วันนับจากวันที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้อง โดยไม่หักกลบลบหนี้กับการชำระค่าจ้างรายเดือน

12.5  กปภ.จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน โดยคำนวณจากปริมาณ
น้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักในแต่ละเดือนคูณกับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยที่ได้ตกลงกันแล้ว

12.6   กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างของโครงการนี้เป็นเงินบาทเท่านั้น  ในการชำระเงิน
ค่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง  หรือผู้รับโอนสิทธิ์แล้วแต่กรณี

12.7  ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศค่าไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่า Ft ณ เดือนที่ยื่นเสนอราคา (ค่า Ft0)   กปภ.และผู้รับจ้างตกลงให้มีการชดเชยค่าจ้างเนื่องจากกรณีนี้ โดยจะคิดชดเชยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่าจ้างแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายเป็นเงินค่าจ้างตามข้อ 12.5 ตามสูตรและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ใน
ภาคผนวก  3

12.8   ผู้รับจ้างจะต้องรายงานข้อมูลการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาในรอบเดือน  ตามภาคผนวก  4  ให้ กปภ. ทราบภายใน  5  วัน  ของเดือนถัดไป

12.9   ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความสงบสุขของประชาชนตามที่ระบุในรายละเอียดของสัญญาจนผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการเองได้  หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบน้ำประปาให้แก่  กปภ. ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ที่จะทำให้ประชาชนไม่ได้ใช้น้ำตลอดเวลา  กปภ. มีสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินกิจการแทนผู้รับจ้างเป็นการชั่วคราวได้ทันที  เพื่อขจัดหรือบรรเทาเหตุดังกล่าวข้างต้น หรือ  ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของผู้รับจ้าง  เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำประปาต่อไปได้

12.10  ในกรณีผู้รับจ้างต้องหยุดผลิตน้ำประปา   เนื่องมาจากปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้าง กปภ. มีสิทธิ์ที่จะทำการแทนได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

12.11  ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันวินาศภัยให้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของสถานีผลิตน้ำประปา และจะต้องให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงวินาศภัยทั้งปวง และความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินนั้น โดยให้มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ นับแต่วันแรกที่เข้ามาดำเนินการผลิตน้ำประปาแทน กปภ. ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับประโยชน์ และเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการทำประกันวินาศภัยนี้

12.12  ก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  จะต้องมีการแก้ไขตามวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติ    ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาก่อนจะใช้สิทธิการยกเลิกสัญญา

12.13  ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กปภ. ก่อน

12.14   สัญญาจะต้องทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น

13.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

กปภ. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดย
คณะกรรมการ ซึ่ง กปภ. จะแต่งตั้งขึ้นภายหลัง  การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะพิจารณา
ถึงความสามารถ  ในการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามภาคผนวก 1  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและหัวข้ออื่น ๆ  ที่คณะกรรมการจะกำหนดขึ้น

…………………………………………

ร่าง TOR

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)

การให้เอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่

การประปาส่วนภูมิภาค  ที่สถานีผลิตน้ำเมืองใหม่
สำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร